| 序号 | 产品名称 | 型号 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 显微镜系列 |  |  |
| 1 | 生物显微镜2XC3 | XSP-3C | 单目,4个物镜,1600X,调焦15mm,工作台:76x50mm,电光源，自然光 |
| 2 | 生物显微镜2XC2 | XSP-2C | 双目,4个物镜,1600X,调焦15mm,工作台:76x50mm,电光源 |
| 3 | 生物显微镜2XC4 | XSP-4C | 双目,4个物镜,1600X,调焦15mm,工作台:76x50mm,反光镜,电光源 |
| 4 | 生物显微镜2XC4Z | XSP-4CZ | 2XC4 带摄影装置,照相机 |
| 5 | 生物显微镜2XC5 | XSP-5C | 单目,3个物镜,1600X,双光源 |
| 6 | 生物显微镜2XC6 | XSP-6C | 双目,4个物镜,1600X,电光源,工作台:76x38mm,电光源 |
| 7 | 生物显微镜2XC8 | XSP-8C | 三目,4个物镜,1600X,电光源,带有调焦限位装置 |
| 8 | 生物显微图像成像系统 | XSP-8CE | 三目生物显微镜,日本CCD及适配镜,图像采集卡、选购电脑 |
| 9 | 生物显微图像成像系统 | XSP-8CZ | 三目生物显微镜,适配镜,数码相机（NIKON4500） |
| 10 | 落射荧光显微镜 | XSP-10C | 放大X数1600X,B/G激光光波滤色系统,100WHBO超高压球型汞灯光源 |
| 11 | 学生生物显微镜 | SM2 | 单目,3个物镜,400X,选购目镜16X可达640X |
| 12 | 学生生物显微镜 | 36XC |  |
| 13 | 倒置生物显微镜 | XSB-1A2 | 50X-800X,双目镜座 |
| 14 | 倒置生物显微镜 | XSB-1A3 | 100X-640X,三目镜座，可选购摄影装置或数码系统 |
| 15 | 倒置生物显微镜 | XDS-1A | 100X-400X，10X大视野目镜，可选配摄影装置 |
| 16 | 倒置生物显微镜 | XDS-1B | 100X-640X,可选购摄影装置或数码系统 |
| 17 | 倒置生物显微镜 | XD-101 | 40-600X,三目观察镜筒,可选购摄影装置或数码系统 |
| 18 | 倒置生物显微镜(改进型) | XD-101 | 40-600X,三目观察镜筒,可选购摄影装置或数码系统 |
| 19 | 倒置生物显微镜 | XSZ-D2 | 放大倍数100X－640X,平场目镜:10X、16X,带有25X环板插片 |
| 20 | 倒置生物显微镜 | XSZ-1B | 放大倍数100X－640X,平场目镜:10X、16X,带有10X、25X、40X环板插片 |
| 21 | 体视显微镜 | PXS-1020 | 双目,10－20X,选购20X目镜可达20－40X |
| 22 | 体视显微镜 | PXS-1030 | 双目,10－30X,选购目镜可达20－60X |
| 23 | 体视显微镜 | PXS-1040 | 双目,10-40X,配20X目镜可达 20-80X |
| 24 | 体视显微镜 | PXS-2040 | 双目,20-40X,选购目镜可达 40-80X |
| 25 | 变倍体视显微镜 | XTT | 双目,4X-100X |
| 26 | 摄影体视显微镜 | XTZ-Z | 三目,带摄影装置,照相机 |
| 27 | 宽视场连续变倍体视显微镜 | NV | 双目，6.5X-112.5X，透射、投射照明，选购0.5X物镜，工作距离可达到170mm |
| 28 | 宽视场连续变倍体视显微镜 | NVIII | 同上，三目 |
| 29 | 连续变倍体视显微镜 | XTZ-D | 双目,7X-45X,选购目镜、物镜可达（7X－90X,7X－180X） |
| 30 | 连续变倍体视显微镜 | XTL-2300 | 双目,7X-45X,选购目镜、物镜可达（7X－90X,7X－180X）,工作距离:95mm |
| 31 | 连续变倍体视显微镜 | XTL-3300 | 三目,7X-45X,选购目镜、物镜可达（7X－90X,7X－180X）,工作距离:95mm |
| 32 | 连续变倍体视显微镜 | XTL-2400 | 双目,7X-45X,选购目镜、物镜可达（7X－90X,7X－180X）,工作距离:95mm |
| 33 | 连续变倍体视显微镜 | XTL-3400 | 三目,7X-45X,选购目镜、物镜可达（7X－90X,7X－180X）,工作距离:95mm |
| 34 | 连续变倍体视显微镜 | XTS2022 | 双目7X-45X,上下照明,选购目镜、物镜可达（7X－90X,7X－180X） |
| 35 | 体视显微图像成像系统 | 3400XE | 三目体视显微镜,日本CCD及适配镜,图像采集卡、选购电脑、测量软件 |
| 36 | 体视显微图像成像系统 | 3400XER | 三目体视显微镜,日本CCD及适配镜,图像采集卡、测量软件、选购电脑 |
| 37 | 体视显微图像成像系统 | 3400XZ | 三目体视显微镜,适配镜,数码相机（NIKON4500） |
| 38 | 体视显微图像成像系统 | 3300XE | 三目体视显微镜,日本CCD及适配镜,图像采集卡、选购电脑、测量软件 |
| 39 | 体视显微图像成像系统 | 3300XZ | 三目体视显微镜,适配镜,数码相机（NIKON4500） |
| 40 | 体视显微镜移动工作台 | YDT | 工作台面:18x16mm,移动范围X,Y：80x60mm.配在连续变倍体视显微镜台面上 |
| 41 | 显微图像测量软件 | MIS | 二维图像测量软件,用于体视显微镜,金相显微镜测量图形几何尺寸 |
| 42 | 万能连续变倍体视显微镜 | 3400ST | 三目XTL-3400，万能支架座，移动工作台，环行灯，可选购旋转工作台 |
| 43 | 万能连续变倍体视显微镜 | 3400STE | 3400ST,适配镜，CCD，图象采集卡,选购电脑，软件 |
| 44 | 万能连续变倍体视显微镜 | 2400ST | 双目XTL-2400，万能支架座，移动工作台，环行灯，可选购旋转工作台 |
| 45 | 移动工作台 | YDT | 台面尺寸330X390mm,X－轴移动范围：240mm，Y-轴移动范围：350mm |
| 46 | 万能支架 | WZJ | 配3400ST |
| 47 | 旋转工作台 | XZT | Φ300mm,圆刻度盘360°/1° |
| 48 | 视频显微图像适配镜 | MCL-Z | 连接CCD与显微镜,保持电脑图像与显微镜图像同步 |
| 49 | 便携式测量显微镜 | XC-100 | 目镜10X，总放大倍数100X；另有总放大50X、20X可选 |
| 50 | 便携式测量显微镜 | XC-100L | 同XC-100，带光源。 |
| 51 | 电视显微镜 | XDC-10 | 0.7-4.5X物镜，摄影目镜0.5X，透射照明。也可选XDC-10B |
| 52 | 电视显微镜 | XDC-10C | 0.7-4.5X物镜，摄影目镜0.5X，透射照明，斜射照明。另有XDC-10D、E、F |
| 53 | 多用途生物显微镜 | 44X | 4个物镜,25－1600X,选配附件可作多功能研究 |
| 54 | 摄影多用途生物显微镜 | 44XZ | 44X带摄影装置,照相机 |
| 55 | 简易偏光显微镜 | XSP-9C | 物镜:4X、10X、25X、40X、63X,目镜:10X、16X（电光源） |
| 56 | 偏光显微镜 | XPT-7 | 放大倍数20－630X,物镜:4X、10X、25X、40X、63X,目镜:5X、10X |
| 57 | 摄影偏光显微镜 | XPT-7Z | XPT-7，带光源和摄影仪 |
| 58 | 单目偏光成像系统 | XPT-7E | XPT-7，适配镜，CCD，采集卡 |
| 59 | 偏光显微镜 | PM280 | 圆载物台:360°旋转,游标格值为6′,目镜:10X/18X平场带分割板,物镜:4X、10X、40X |
| 60 | 偏光显微镜 | XSZ-HP | 三目,4个物镜,1600X,电光源,（可配摄影,CCD,数码相机） |
| 61 | 偏光显微镜 | XP-201 | 单目，5个物镜，10X十字目镜，10X分划目镜，40X-630X |
| 62 | 偏光显微镜 | XP-201 | 双目，5个物镜，10X十字目镜，10X分划目镜，40X-630X |
| 63 | 熔点偏光显微镜 | XPP-201 | 偏光显微镜放大倍数40－630X，微电脑控温：室温-300度，分度值：0.1度，精度.05%。 |
| 64 | 金相显微镜 | 4X1 | 单目,3个物镜,100－1250X |
| 65 | 金相显微镜 | 4XA | 双目,3个物镜,100－1250X |
| 66 | 摄影金相显微镜 | 4XA-Z | 4XA带摄影装置,照相机（海鸥牌） |
| 67 | 金相显微镜 | 4XB | 双目,3个物镜,100－1250X |
| 68 | 摄影金相显微镜 | 4XB-Z | 4XB带摄影装置,照相机（海鸥牌） |
| 69 | 金相显微镜 | 4XBTV | 4XB,日本CCD及适配镜、选购监视器、电视机 |
| 70 | 金相显微图像成像系统 | 4XBE | 4XB,日本CCD及适配镜、图像采集卡、选购电脑 |
| 71 | 金相显微图像成像系统 | 4XBER | 4XB,日本CCD及适配镜、图像采集卡、显微图象软件，选购电脑 |
| 72 | 金相显微图像成像系统 | 4XBEZ | 4XB,适配镜、数码相机（NIKON4500） |
| 73 | 金相显微镜 | 4XC | 三目，4个物镜，100-1000X |
| 74 | 金相显微镜成像系统 | 4XCE | 4XC,日本CCD及适配镜、图像采集卡、选购电脑 |
| 75 | 金相显微镜成像系统 | 4XCZ | 4XC,适配镜、数码相机（NIKON4500） |
| 76 | 正置金相显微镜 | L2003A | 4个物镜，三目镜筒，40-600X |
| 77 | 正置金相显微镜 | L2003B | 5个物镜，三目镜筒，40-600X |
| 78 | 正置金相显微镜成像系统 | L2003AZ | L2003A，适配镜，数码相机（NIKON4500） |
| 79 | 正置金相显微镜成像系统 | L2003AE | L2003A,日本CCD及适配镜、图像采集卡、选购电脑 |
| 80 | 正置金相显微镜成像系统 | L2003AER | L2003A,日本CCD及适配镜、图像采集卡、显微图象软件，选购电脑 |
| 81 | 正置金相显微镜成像系统 | L2003BZ | L2003B，适配镜，数码相机（NIKON4500） |
| 82 | 正置金相显微镜成像系统 | L2003BE | L2003B,日本CCD及适配镜、图像采集卡、选购电脑 |
| 83 | 正置金相显微镜成像系统 | L2003BER | L2003B,日本CCD及适配镜、图像采集卡、显微图象软件，选购电脑 |
| 84 | 卧式大型金相显微镜 | XJG-05 | 放大倍数32X-1600X,摄影倍数32X-1250X |
| 85 | 大型金相显微镜成像系统 | XJG1-05 | XJG-05，图象采集卡，摄像头，适配镜，电脑 |
| 86 | 立式金相显微镜 | XTL-02A | 放大倍数40X-1000X,负焦距 |
| 87 | 现场金相显微镜 | XJB-200 | 目镜10X，物镜10X、25X、40X，可选购12.5X目镜 |
| 88 | 手持式金相显微镜 | XJB-100 | 总放大倍数100X，可以选购带刻目镜 |
| 89 | 便携式抛磨机 | BP-1 | 220V、120W，可与XJB-200配套 |
| 90 | 便携式电解抛光仪 | VT30-2 | 与便携、手持金相显微镜配套使用 |
| 91 | 金相抛光机 | P-1 | 抛盘直径Φ200mm,抛盘转速1340r/m |
| 92 | 金相抛光机 | P-2 | 抛盘直径Φ200mm,双盘,抛盘转速1340r/m |
| 93 | 金相双速抛光机 | P-2A | 抛盘直径Φ200mm,双盘,抛盘转速960r/m,1340r/m |
| 94 | 金相切割机 | Q-2 | 最大切割截面30X30mm,砂轮片250x2x32mm,转速2840r/m |
| 95 | 金相切割机 | Q-4 | 最大切割尺寸Φ60X60X80mm,砂轮片250x2.5x32mm |
| 96 | 金相预磨机 | M-2 | 磨盘直径φ230mm,双盘,磨盘转速,左盘 450r/min,右盘 550r/min |
| 97 | 金相镶嵌机 | XQ-2B | 试样压制规格φ30×15mm,加热器规格 440W 220V |
| 98 | 金相镶嵌机 | XQ-2B | 试样压制规格φ22×15mm,加热器规格 440W 220V |
| 99 | 金相切割机 | Q-3A | 最大切割宽度60mm,最大切割高度80mm,最大切割直径φ50mm,砂轮片 250×2.5×32mm |
| 100 | 金相磨抛机 | PW-1 | 磨抛盘直径Φ200mm,转速50－500r/m(无级） |
| 101 | 万能磨抛机 | PW-1A | 磨抛盘直径Φ200mm,转速100－1500r/m(无级） |
| 102 | 金相磨抛机 | MP-1 | 磨抛盘直径Φ200mm,转速50－1500r/m(无级） |
| 103 | 金相试磨抛机 | PA-2 | 磨抛盘直径φ200mm,转速具有六种变速规格可供用户选用 |
|  | 工具显微镜系列 |  |  |
| 104 | 干涉显微镜 | 6JA | 测量范围▽10...▽14（0.03－1um) |
| 105 | 光切法显微镜 | 9J | 测量范围▽3...▽9（0.2－12.5um) |
| 106 | 测量显微镜 | 15J | 25－100X,X、Y轴:50x13mm,精度0.01mm 6′ |
| 107 | 测量显微镜（带照明器） | 15JA | 15J带下照明 |
| 108 | 测量显微镜（数显型） | 15JE | 15J X,Y均数显直读 |
| 109 | 万能工具显微镜（投影式） | 19JA | X,Y轴:200x100mm,精度0.001mm 1′ |
| 110 | 万能工具显微镜（数显式） | 19JC | X,Y轴:200x100mm,精度0.001mm 1′,带数显表 |
| 111 | 万能工具显微镜（微机型） | 19JPC | X,Y轴:200x100mm,精度0.001mm 1′,数据处理及打印功能 |
| 112 | 万能工具显微镜分度台 | 19JA5 | 与万能工具显微镜19JA、19JC、19JPC配套 |
| 113 | 万能工具显微镜 | JX6 | 总放大X数10X、30X、50X、X,Y测量行程:150x50mm,分辨率0.001mm |
| 114 | 万能工具显微镜 | JX7 | 总放大X数10X、30X、50X、X,Y,Z行程:200x100x100mm,分辨率0.001mm |
| 115 | 数字式万能工具显微镜 | JX11B | 总放大X数10X、30X、50X、X,Y,Z行程:200x100x100mm,显示当量0.0002mm |
| 116 | 微机型万能工具显微镜 | JX13B | 总放大X数10X、30X、50X、X,Y,Z行程:200x100x100mm,显示当量0.0002mm |
| 117 | 数字式大型工具显微镜 | JX14A | 总放大X数10X、30X、50X,X,Y轴:150x75mm,坐标显示当量0.001mm |
| 118 | 大型工具显微镜 | JGX-2 | 总放大X数10X、15X、30X、50X,X,Y轴:150x75mm,分度值0.01mm |
| 119 | 小型工具显微镜 | JGX-1 | X,Y轴:25x25mm,分度值0.01mm，测微目镜角度分度值1',立柱倾斜度分度值1° |
| 120 | 小型工具显微镜 | IM | 放大倍数30X,测量范围50x50mm,聚焦,工件最大高度110mm,格值0.002mm |
| 121 | 小型工具显微镜 | IME | 放大倍数30X,测量范围50x50mm,聚焦,工件最大高度110mm,数显,分辨率0.0001mm |
| 122 | 二维精密测量工具显微镜 | IM-PC | IME,包括软件 |
|  | 投影仪系列 |  |  |
| 123 | 台式投影仪 | 23J | 投影屏φ250mm,圆工作台360°,X、Y轴:25×13mm,放大X率20X,50x,100X |
| 124 | 台式投影仪 | 23JA | 可旋转φ300mm投影屏,圆工作台360°, X,Y轴:50×25mm,放大X率10X,20X,50X,100X(选购） |
| 125 | 精密投影仪 | 98J | 投影屏300mm,X,Y轴:150×50mm,格值0.5um,数字显示 |
| 126 | 精密测量投影仪(微机型) | 98JA | 98J 带微机处理 |
| 127 | 数字式测量投影仪 | 3007Z | 投影屏φ312mm,X,Y轴75x50mm,Z轴行程:90mm,分辨率:0.001mm,可接电脑。 |
| 128 | 数字式测量投影仪 | 3010Z | 投影屏φ312mm,X,Y轴100x50mm,Z轴行程:90mm,分辨率:0.001mm,可接电脑。 |
| 129 | 数字式测量投影仪 | 3015Z | 投影屏φ312mm,X,Y轴150x50mm,Z轴行程:90mm,分辨率:0.001mm,可接电脑。 |
| 130 | 数字式测量投影仪 | 3025Z | 投影屏φ312mm,X,Y轴250x150mm,Z轴行程:100mm,分辨率:0.001mm可接电脑。 |
| 131 | 卧式投影仪 | 4025W | 投影屏φ400mm,角度测量360°，解析度：1′、0.01°，X,Y轴250x150mm,解析度0.001 |
| 132 | 投影仪 | JT3 | 屏幕直径500mm,X,Y,Z行程200x100x80mm,显示当量0.001mm 准确度(4+40L)um |
| 133 | 数据处理投影仪 | JT3-C | 屏幕直径500mm,X,Y,Z行程200x100x80mm,显示当量0.001mm 准确度(4+40L)um |
| 134 | 数字式投影仪 | JT3-D | 屏幕直径500mm,X,Y,Z行程200x100x80mm显示当量0.001mm 准确度(4+40L)um |
| 135 | 投影仪 | JT5 | 屏幕直径800mm,X,Y,Z行程200x25x150mm,显示当量0.001mm 准确度(4+20L)um |
| 136 | 数据处理投影仪 | JT5-C | 屏幕直径800mm,X,Y,Z行程200x25x150mm,显示当量:0.001mm 准确度(4+20L)um |
| 137 | 数字式投影仪 | JT5-D | 屏幕直径800mm,X,Y,Z行程200x25x150mm,显示当量:0.001mm 准确度(4+20L)um |
| 138 | 投影仪 | JT7 | 屏幕直径1200mm,X,Y,Z行程300x60x200mm,显示当量:0.001mm 准确度(4+20L)um |
| 139 | 投影仪 | JT9 | 屏幕直径350mm,X,Y,Z行程25x25x20mm,显示当量:0.01mm 准确度(4+40L)um |
| 140 | 数字式投影仪 | JT12A | 投影屏φ300mm,X,Y轴150x50mm,Z轴行程:80mm,分辨率:0.001mm |
| 141 | 数据处理投影仪 | JT12A-C | 投影屏φ300mm,X,Y轴150x50mm,Z轴行程:100mm,分辨率:0.001mm |
| 142 | 数字式投影仪 | JT12A-Z | 投影屏φ300mm,X,Y轴150x50mm,Z轴行程:100mm,分辨率:0.001mm，带数显箱 |
| 143 | 立式投影仪（圆屏） | 500S | 投影屏φ500mm,X,Y轴:75x25mm,Z轴行程:60mm,格值:0.001mm |
| 144 | 立式投影仪（方屏） | 560S | 投影屏560x460mm,X,Y轴:75x25mm,Z轴行程:60mm,格值:0.001mm |
| 145 | 显微投影仪 | CYG-055 | 投影视场Φ300mm,总放大X数500X |
| 146 | 显微投影仪 | CYG-055C | 投影视场Φ300mm,总放大X数960X |
| 147 | 美国施泰力投影仪 | HE350V | 屏幕直径350mm,X,Y轴行程200x100mm, |
| 148 | 美国施泰力投影仪 | HE350D | 屏幕直径350mm,X,Y轴行程200x100mm,分辨率:0.001um 的基准光栅尺数据处理器 |
| 149 | 美国施泰力投影仪 | HE400 | 屏幕直径400mm,X,Y轴行程254x100mm,分辨率:0.001um的基准光栅尺数据处理器 |
| 150 | 美国施泰力投影仪 | HD400 | 屏幕直径400mm,X,Y轴行程305x152mm,分辨率:0.001um的基准光栅尺数据处理器 |
| 151 | 美国施泰力投影仪 | HB400 | 屏幕直径400mm,X,Y轴行程254x152mm,分辨率:0.001um的基准光栅尺数据处理器 |
| 152 | 美国施泰力投影仪 | HF600 | 屏幕直径600mm,X,Y轴行程300x200mm,分辨率:0.001um的基准光栅尺数据处理器 |
| 153 | 美国施泰力投影仪 | HF750 | 屏幕直径762mm,X,Y轴行程300x200mm,分辨率:0.001um的基准光栅尺数据处理器 |
| 154 | 美国施泰力投影仪 | HS750 | 屏幕直径762mm,X,Y轴行程标:300x200或500x250mm, 分辨率\处理器 同上 |
| 155 | 美国施泰力投影仪 | HC800 | 屏幕直径800mm,X,Y轴行程500x250mm,分辨率:0.001um的基准光栅尺数据处理器 |
| 156 | 美国施泰力投影仪 | HS1000 | 屏幕直径:1000mm,X,Y轴行程标:300x200或500x250mm,分辨率\处理器 同上 |
| 157 | 美国施泰力投影仪 | VB300 | 屏幕直径300mm,X,Y轴行程150x70mm,分辨率:0.001um 的基准光栅尺数据处理器 |
| 158 | 美国施泰力投影仪 | VB400 | 屏幕直径400mm,X,Y轴行程标:200x100或250x150mm, 分辨率\处理器 同上 |
| 159 | 美国施泰力投影仪 | VF500 | 屏幕直径500mm,X,Y轴行程标:150x70或200x100mm, 分辨率\处理器 同上 |
| 160 | 美国施泰力投影仪 | VF600 | 屏幕直径600mm,X,Y轴行程标:200x100或250x150mm, 分辨率\处理器 同上 |
| 161 | 数字式影像测量仪(标准型） | 1510 | X,Y轴150x100mm,Z轴行程:150mm,分辨率:0.001mm,可接电脑，国产CCD |
| 162 | 数字式影像测量仪 | 2515 | X,Y轴250x150mm,Z轴行程:150mm,分辨率:0.001mm,可接电脑，国产CCD |
| 150 | 数字式影像测量仪 | 4030 | X,Y轴400x300mm,Z轴行程:150mm,分辨率:0.001mm,可接电脑，国产CCD |
| 151 | 数字式影像测量仪(增强型） | 1510A | X,Y轴150x100mm,Z轴行程:150mm,分辨率:0.001mm,可接电脑，SONY CCD |
| 152 | 数字式影像测量仪 | 2515A | X,Y轴250x150mm,Z轴行程:150mm,分辨率:0.001mm,可接电脑，SONY CCD |
| 153 | 数字式影像测量仪 | 4030A | X,Y轴400x300mm,Z轴行程:150mm,分辨率:0.001mm,可接电脑，SONY CCD |
| 154 | 精密测量显微镜 | 107JA | 分辨率0.001mm,X,Y轴:50x50mm |
| 155 | 精密测量显微镜 | 107JPC | 分辨率0.0005mm,X,Y轴:50x50mm,配电脑,图形、数据处理及打印功能 |
| 156 | 二维图形测量系统 | M2D | 数字式测量投影仪3015Z、3025配用的二维图形测量软件，选购电脑 |
| 157 | 物镜20/50X/100X | WJ | 3015Z、3025选购件,2800/只 |
| 158 | 入射式读数显微镜 | 33JA | 测量范围1mm,目镜12.5X，物镜5X，螺旋分划板分度值0.001mm |
| 159 | 读数显微镜 | JC-10 | 放大倍数20X,测量范围0－6mm,最小读数值:0.01mm |
| 160 | 读数显微镜 | JC4-10 | 放大倍数40X,测量范围0－4mm,最小读数值:0.005mm |
| 161 | 读数显微镜 | JXD-B | 物镜3X、8X，目镜10X，范围0~50mm/测微鼓格值0.01mm，精度0.015mm,可以垂直、平行看 |
| 162 | 读数显微镜 | JXD-250A | 放大倍数：30X，范围0~250mm/最小读数0.01mm |
| 163 | 双向自准仪 | 1X5 | 测量长度：10米；角值：±10~；线值：±582um；分度值：1”/格；线值1um/200mm |
| 164 | 光学平直仪 | HYQ-003 | 测量长度：0---5000毫米；测量范围：±500分度；读数0.005/1000毫米 |
| 165 | 光学平直仪 | HYQ-011 | 测量长度：0---20000毫米；测量范围：±250分度；读数0.0025/1000毫米 |
| 166 | 自准测微平行光管 | JZC | 测量范围：0-10',分辨率：1",最大测量距离：20m |
| 167 | 单向测微自准直仪 | JZC | 测量范围：0-10',分辨率：1",最大测量距离：30m |
| 168 | 双向测微自准直仪 | JZC | 测量范围：0-10',分辨率：1",最大测量距离：30m，可同时在X、Y方向测量 |
| 169 | 单向测微自准直仪 | JZC | 测量范围：0-10',分辨率：0.1",最大测量距离：30m |
| 170 | 焦距仪 | JKY | F=500,导轨长1500mm中心高250mm,读数显微镜精度0.01mm高斯目镜焦距F=42mm平光管分划板 |
| 171 | 透镜中心仪 | TZY | 范围:-200mm～500mm,十字线分划格值:0.006mm,最小不同轴度5um |
| 172 | 中心偏测量仪 | TXC | 范围:-200mm～500mm,测量头精度<0.5",径<2um,高<1um,角<2",有效行程:300 |
|  | 角度仪器系列 |  |  |
| 173 | 数字式 2"光学分度头 | JJ2 | 准确度4"主轴在垂直平面内回转范围0-90°双向计数器显示当量1"顶针中心高150mm |
| 174 | 40"光学倾斜仪 | JJ4 | 放大倍数40X,测微器分度值:1"仪器最大不准确度40"测量范围±120° |
| 175 | 阿贝式比较测角仪 | 210 | 物镜焦距:309.1mm,分划格值1',分划板刻线范围±60' |
| 176 | 阿贝式比较测角仪 | 45 | 物镜焦距:501.83mm,分划格值1',分划板刻线范围±45' |
| 177 | 阿贝式比较测角仪 | JZI | 物镜焦距:292.27mm,分划格值1',分划板刻线范围0~60' |
|  | 端度仪器系列 |  |  |
| 178 | 立式光学计 | LG-1 | 被测件最大长度180mm,分划板分度值0.001mm,目镜放大倍数12倍,总放大倍数1000倍 |
| 179 | 数字式立式光学计 | JDG-S1 | 被测件最大长度180mm,测量范围≥±0.1mm,最小显示值0.0001mm |
| 180 | 投影立式光学计 | JD3 | 比较测量0-180mm,分划板分度范围±0.1mm,最小分划值1um |
| 181 | 0.2u m精密光学计 | JD20 | 比较测量0-180mm,分划板分度范围±100个分度,最小分划值0.2um |
| 182 | 投影一米测长机 | JD9A | 测量外尺寸:0－1000mm,测量内尺寸:13.5-900mm,最小分划值:0.001um |
| 183 | 投影二米测长机 | JD21 | 比较测量0-2000mm,内尺寸测量:13.5－1900mm, |
| 184 | 投影三米测长机 | JD10A | 比较测量0-3000mm,内尺寸测量:13.5－2900mm, |
| 185 | 数字式立式测长仪 | JD22 | 直接测量0-100mm比较测量0-200mm,最小分划值:显示当量0.2um |
| 186 | 数据处理万能测长仪 | JD25-C |  |
| 187 | 数字式万能测长仪 | JD25-D | 直接测量0-100mm比较测量0-670mm,内尺寸测量10-400mm\30-370mm |
| 188 | 万能测长仪 | JDY-2 | 使用范围:0－550mm,直接测量范围:0－100mm,读数显微镜分度值:0.001mm |
| 189 | 高精度万能测长仪 | JDY-4 | 使用范围:0－550mm,直接测量范围:0－100mm,读数显微镜分度值:0.0001mm |
|  | 物理仪器 |  |  |
| 190 | 阿贝折射仪 | 2W | ND 1.300-1.700,精度 0.0003 双目 |
| 191 | 改进型阿贝折射仪 | 2WAJ | ND 1.300-1.700,精度 0.0002 单目 |
| 192 | 数显多功能阿贝折射仪 | 2WAE | ND 1.300-1.700,精度 0.0002 |
| 193 | 数字阿贝折射仪（微机） | WYA-1S | ND 1.3000-1.7000/0.0002,锤度0～95％/0.1％,单目 |
| 194 | 数字阿贝折射仪（微机） | WYA-2S | WYA-1S,接口输出RS232 |
| 195 | 液晶数显阿贝折射仪(微机型） | 2WE-T | ND 1.3000-1.7000/0.0001,锤度0～95％/0.01％,温度修正0~70°C，单目 |
| 196 | 液晶数显阿贝折射仪(微机型） | 2WE-TP | 同2WE-T，有微型打印机 |
| 197 | 智能数字阿贝折射仪(微机型） | 2WEU | ND 1.300-1.700,精度 0.0002 单目，智能创建被测浓度表 |
| 198 | 手持糖量折光仪 | WYT-32 | 测量范围:0-32%,精度±0.2%, |
| 199 | 熔点仪 | WRR | 范围：40-280°C，重复性0.3°C，最小读数0.1°C，可同时测3个样品 |
| 200 | F550平行光管(全套) | 5W | 焦距 550mm,口径 55mm,放大X数5.7X,选有各种配件 |
| 201 | F550平行光管(单一光管) | 5W | 焦距 550mm,口径 55mm,放大X数5.7X |
| 202 | 棱镜折射仪 | WYV-V | 范围：固体1.30~1.95，液体1.30~1.70，准确度±5X10-5，单色谱线：706.5，656.3， |
| 203 | 阿贝比长仪 | 6W | 范围 200mm,分度值 0.001mm,精度 ±1.5um |
| 204 | 测微光度计 | 9W | 放大X数 20-29X,X,Y轴:220×90mm |
| 205 | 测微光度计 | WCC | 放大率 20x/0.26 23x/0.30 26x/0.34 29x/0.38 |
| 206 | 光谱投影仪 | 8W | 放大X数20X,投影屏300mm,X,Y轴:220×80mm |
| 207 | 光谱投影仪 | WCT | 放大X数20X,投影屏300mm,X,Y轴:220×80mm |
| 208 | 手提式看谱镜 | 34W | 光谱范围: 3900-7000A,狭缝宽度:5u-0.004u,目镜分辨为0.5A |
| 209 | 二米平面光栅摄谱仪 | 31W1A | 焦距 2100mm,工作波段 200－1000nm,精度0.3nm |
| 210 | 应力仪 | WYL-2 | 测定范围560um以下,检偏镜通光口径φ150mm,检偏镜调节范围250mm |
| 211 | 应力仪 | 701 | 测定范围560um以下,检偏镜通光口径190x190mm,检偏镜调节范围>400mm |
| 212 | 可变波长紫外检测器 | 57WB | 200-400nm±2nm 测量范围0.01－2.56AUFS |
| 213 | 散射式光电浊度仪 | WGZ-100 | 测量范围0.01-100NTU，精度0.01NTU，数字显示 |
| 214 | 散射式光电浊度仪 | WGZ-200 | 测量范围0-1NTU，0-10.0NTU，0-199.9NTU。最小示值0.01NTU |
| 215 | 数字式浊度仪 | WGZ-1 | 测量范围0.1-100NTU，最小示值0.1NTU，具有防霉性能，无指针式估读误差 |
| 216 | 齿科冷光源固化器 | 5Y | 照度>30000LUX,深度2mm,光纤导光 |
| 217 | 镜片顶点屈光度计 | 55XA | 测量范围 0-±20D,屈光,散光,斜光度测量 |
|  | 测 厚 仪 |  |  |
| 218 | 测厚仪 | EI系列 | 0-100um |
| 219 | 台式橡胶测厚仪 | WHT-10A | 0－10mm,分度值0.01（可选购手提式） |
| 220 | 电涡流测厚仪 | HCC-25 |  |
| 221 | 涂层测厚仪 | HCC-24 |  |
| 222 | 超声波测厚仪 | HCC-17 | （防暴型） |
| 223 | 涂层测厚仪 | HCC-18 | 0-2mm,测量精度≤±5% |
| 224 | 涂层测厚仪 | HCC-18A |  |
| 225 | 德国EPK涂层测厚仪 | G5/F5 | 0-100um/0-1000um,手动型 |
| 226 | 超声波测厚仪 | TT100 | 声速调节范围：1000~9999m/s,显示最小单位0.1mm |
| 227 | 超声波测厚仪 | TT110 | 钢铁材料专用，固定声速5900m/s，显示最小单位0.1mm |
| 228 | 超声波测厚仪 | TT120 | 同TT110，被测物体温度最高可达300°C |
| 229 | 超声波测厚仪 | HCC-16P |  |
| 230 | 超声波测厚仪 | HCC-16P | (弧形探头) |
| 231 | 超声波测厚仪 | HCC-16 | (探头ф7） |
| 232 | 超声波测厚仪 | HCC-16 | (探头ф6） |
| 233 | 一体化覆层测厚仪 | TT220 | 铁磁性测厚法，1~1250um |
| 234 | 一体化覆层测厚仪 | TT230 | 涡流测厚法,1~1250um |
| 235 | 覆层测厚仪 | TT240 | 涡流测厚法,0~1250um |
|  | 经 纬 仪 、 水准仪 |  |  |
| 236 | 经纬仪 | J6 | 6"倒像 |
| 237 | 经纬仪 | J6E | 6"正像 |
| 238 | 水准仪 | S3 | 精度±2.5m,30X倒像 |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 规 格 |
| 239 | 水准仪 | DSG200 | 精度±2.5m,20X正像 |
| 240 | 水准仪 | DSZ-3 | 精度±2.0m,24X正像 |
|  | 硬度计系列 |  |  |
| 241 | 维氏显微硬度计 | HX-500 | 总放大600倍,目镜分度值 0.01mm,负荷量10,25,50,100,200,300,500 |
| 242 | 维氏显微硬度计 | HX-1000 | 查表求值 |
| 243 | 手动转塔维氏显微硬度计 | HX-1000T | 查表求值 |
| 244 | 自动转塔维氏显微硬度计 | HX-1000TM | 查表求值 |
| 245 | 数显打印维氏显微硬度计 | HXD-1000 | 总放大600X,全自动程控加荷、保荷和卸荷，带摄象装置 |
| 246 | 洛氏硬度计 | HR-150A | 最大试验力1471N，示值精度1HR，测试范围：HRA70~85，HRB25~100，HRC20~67 |
| 247 | 一体化里氏硬度计 | TH130 | 可测量试件,金属材料区分,大型工件的狭小空间,可转换成布洛氏或消氏 |
| 248 | 锤击式布氏硬度计 | HB-2 | 便携式简便的锤击式硬度计，适用于各类有色金属等 |
| 249 | 电子布氏硬度计 | HBE-3000 | 显微镜放大倍数20X，硬度测量范围：8—450HBS（钢球），8—650HBW（硬质合金钢球） |
| 250 | 布洛维光学硬度计 | HBRVU-187.5 | 最大试验力：布1839N，洛1471N，维980N，精度：布±3%~±4%，洛±1HR，维±3% |
| 251 | 显微硬度计 | HV—1000 | 90年代国际水平、获国家级新产品，替代进口 |
| 252 | 数显显微硬度计 | HVS—1000 | 90年代国际水平、获国家级新产品，替代进口 |
| 253 | 数显显微硬度计 | MHV—2000 | LCD大屏幕显示 |
| 254 | 数显维氏硬度计 | HVS—50 | 90代表国际水平，采用国外先进技术。 |
| 255 | 维氏硬度计 | HV—50 | 90代表国际水平，采用国外先进技术。 |
| 256 | 数显小负荷维氏硬度计 | HVS—10 | 数显型产品：具有 |
| 257 | 小负荷维氏硬度计 | HV—10 | RS232接口，失电保护装 |
| 258 | 数显小负荷维氏硬度计 | HVS—5 | 置，窗口菜单选择功能， |
| 259 | 小负荷维氏硬度计 | HV—5 | 可接摄像装置。各种硬度 |
| 260 | 数显小负荷布氏硬度计 | HBS—62.5 | 换算对照 |
| 261 | 小负荷布氏硬度计 | HB—62.5 |  |
| 262 | 电子布氏硬度计 | HBE—3000 | 试验力补偿，闭环系统，去除加荷砝码 |
| 263 | 锤击式布氏硬度计 | HB—2 |  |
| 264 | 数显洛氏硬度计 | HRS—150 |  |
| 265 | 电动洛氏硬度计 | HR—150DT |  |
| 266 | 洛氏硬度计 | HR—150A |  |
| 267 | 塑料洛氏硬度计 | XHR—150 |  |
| 268 | 数显表面洛氏硬度计 | HRMS—45 | 各种硬度换算对照有RS232接口 |
| 269 | 电动表面洛氏硬度计 | HRM—45DT |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 规 格 |
| 270 | 布洛维光学硬度计 | HBRVU- | 187.5(69-1）配备75×,37.5×测量显微镜及夹具装置 |
| 271 | 洛维光学表面硬度计 | HD9—45 | 配置铝制品专用布氏测试附件另加1200元 |
| 272 | 自动测量数显显微硬度计 | HVS—1000CCD | 定货后制造 |
| 273 | 数显打印式维氏显微硬度计 | HXD-1000 |  |
| 274 | 维氏显微硬度计 HXD- | 1000T | 手动转塔数显打印式 |
| 275 | 维氏显微硬度计 HXD- | 1000TM | 手动转塔数显打印式 |
| 276 | 维氏显微硬度计 HXD- | 1000B | 视屏显示 带CCD |
| 277 | 显微硬度计 HXD- | 1000TB | 视屏显示手动转塔 带CCD |
| 278 | 显微硬度计 HXD- | 1000TMB | 视屏显示自动转塔 带CCD |
| 279 | 带图像分析显微硬度计 | HXD-1000C | 带电脑 |
| 280 | 维氏显微硬度计 HXD- | 1000TC | 带图象分析手动转塔 （基价） |
| 281 | 维氏显微硬度计 HXD- | 1000TMC | 带图象分析自动转塔 （基价） |
| 282 | 手动转塔维氏硬度计 | HV-5T | 10T、30T、50T 查表求值 |
| 283 | 自动转塔维氏硬度计 | HV-5TM | 10TM、30TM、50TM 查表求值 |
| 284 | 数字显示手动转塔维氏硬度计 | HVS-5T | 10T、30T、50T |
| 285 | 数字式自动转塔维氏硬度计 | HVS-5TM | 10TM、30TM、50TM |
| 286 | 二等标准洛氏硬度块 |  |  |
| 287 | 二等标准表面洛氏硬度块 |  |  |
| 288 | 二等标准维氏 硬度块 |  |  |
| 289 | 二等标准布氏棒 |  |  |
| 290 | 二等标准布氏硬度块 |  |  |
| 291 | 电子刻字器 |  |  |
|  | 粗糙度测试仪 |  |  |
| 292 | 轴承粗糙度测试仪 | JB-2C/JB-2CM | 测量范围：Ra0.01—10um,分辨率0.001um |
| 293 | 便携式表面粗糙度仪 | JB-1C |  |
| 294 | 轴承粗糙度测试仪 | JB-2C | JB-2CM （带电脑） |
| 295 | 表面粗糙度仪 | JB-3C | 测量范围：Ra0.01—10um,分辨率0.005um，取样长度0.25、0.8、2.5mm |
| 296 | 精密粗糙度测试仪（带电脑） | JB-4C | 可实现多种参数测量，测试范围：纵/600um,横/40mm,分辨率0.001um |
| 297 | 袖珍式粗糙度仪 | TR100 | 测量范围:RA:0.05~10um,RZ:0.1~50um |
| 298 | 手持式粗糙度仪 | TR200 | RA:0.025~12.5um;RZ,Ry,Rq,Rt,Rmax:0.02~160um;Sm,S:2~1000um;tp:1~100%Ry |
| 299 | 立式接触式干涉仪 | JDS-1 | 被测件最大长度150mm，工作台行程5mm，分度值调整范围：0.05—0.2um，仪器示值稳定性0.02um |
| 300 | 数显千分尺 | 0-25 | 测量范围0—25mm，精度0.001mm,另外有25—50，50—75，75—100可选购 |
| 301 | 圆形数显千分表 | 0—5 | 测量范围0—5mm, |
| 302 | 数显卡尺 | 0-150 | 测量范围：0—150mm,精度0.01mm |
| 303 | 带表卡尺 | 0-150 | 测量范围：0—150mm,精度0.02mm |
| 304 | 普通百分表 | 0—3 | 测量范围：0—3mm |
| 305 | 测距仪 | 60PRO | 测程15m，精确度99.5%，带激光型 |
| 306 | 测距仪 | Combo PRO | 测程60m，精确度99.5%，双机型 |
| 307 | 光导纤维冷光源 | LGY-100A | 单支硬管光纤，100W |
| 308 | 光导纤维冷光源 | LGY-100 | 双支硬管光纤，100W |
| 309 | 光导纤维冷光源 | LGY-100R | 环行软管光纤，100W |
| 310 | 光导纤维冷光源 | LGY-150A | 单支硬管光纤，150W |
| 311 | 光导纤维冷光源 | LGY-150 | 双支硬管光纤，150W |
| 312 | 光导纤维冷光源 | LGY-150 | 双支硬管光纤，150W |
| 313 | 光纤聚光镜 | GQJ | 与各种冷光源配套 |
| 314 | 视频展示台 | 100D（A） | 16X光学变焦，2X电子变焦，摄像头270度旋转，黑白/彩色转换，音视频选择切换，RS232接口 |
| 315 | 视频展示台 | 100C | 6X可变焦手动镜头，270度调节，投影实物、特殊胶片、彩色反转片 |
| 316 | 视频展示台 | 100D（E） | 16X光学变焦，2X电子变焦，摄像头270度旋转，正负片转换，RS232接口，可选购USB接口 |
| 317 | 双数显专用拉压试验机 | SZL-20 |  |
| 318 | 双数显专用拉压试验机 | SZL-200 |  |
| 319 | 双数显专用拉压试验机 | SZL-500 |  |
| 320 | 双数显专用拉压试验机 | SZL-1000 |  |
|  | 综合类 |  |  |
| 321 | 测微目镜 | FX-10 | 放大X数10X,范围0－8mm,精度0.01mm |
| 322 | 测微目镜 | MCU-15 | 放大X数15X,范围0－8mm,线视场10mm,精度0.01mm |
| 323 | 测微目镜 | JCW-15X | 放大X数15X,范围0－10mm,测量精度0.01mm |
| 324 | 测微目镜 | JCW-25X | 放大X数25X,范围0－8mm,测量精度0.01mm，具有消畸变特点 |
| 325 | 显微镜测微尺 | C1-C7 | 物镜尺格值 0.01mm,目镜尺六种规格,其中有网格目镜尺 |
| 326 | 测微刻度目镜 | 10X | 放大X数10X,与测微尺配用,可测量显微图像的尺寸 |
| 327 | 袖珍灯光显微镜 | DX-30 | 放大X数30X,分化尺格值0.04mm,工作距离:30mm,范围0－4mm,带光源 |
| 328 | 袖珍灯光显微镜 | DX-50 | 放大X数50X,分划尺格值0.025mm,工作距离:20mm,范围0-2.5mm,带光源 |
| 329 | 手持式读数显微镜 |  | 带尺，微调40倍 |
| 330 | 万能支架 | WZ | 支架长度55cm |
| 331 | 垂直照明 | 44X4 | 观察不透明物体,适用金相标本的明场与偏光观察 |
| 332 | 暗场聚光镜 | 44X6 | 可构成暗场显微镜,观察生活状态的细胞结构 |
| 333 | 相衬装置 | 44X7 | 可构成相衬显微镜,用于观察未经染色的活体标本 |
| 334 | 斜照明 | TL-18 | 12V/20W，专供体视、解剖镜一类光学显微镜照明用，作为体视摄影光源效果良好 |
| 335 | 照明放大镜 | T130 | 放大X数3X，直径130mm，带环形照明器 |
| 336 | 照明放大镜 | T130A | 放大X数5X，直径130mm，带环形照明器 |
| 337 | 台式放大镜 | SK-A | 放大倍数3X，带环行照明器，可选购5X、8X、10X、12X |
| 338 | 台式放大镜 | SK-C | 放大倍数3X，带环行照明器，可选购5X、8X、10X、12X |
| 339 | 夹台式放大镜 | SK-B | 放大倍数3X，带环行照明器，可选购5X、8X、10X、12X |
| 340 | 长臂照明放大镜 | CB-5X | 放大X数5X,直径115,带环行照明器,可弯曲伸长 |
| 341 | 环形照明灯 | HXD | 220V/110V、8W,与体视显微镜配用 |
| 342 | 照度计 | JD-3 | 4档量程,3 1/2 位LCD显示 |
| 343 | 微机型光泽度仪 | WGG-60 | 测量范围:0～120GS°,稳定性:<+0.4GS° 最小示值:0.1GS° |
| 344 | 油漆专用光泽度计（三角度） | WGG-S（C） | 测量范围:0～199GS°稳定性:<+0.4GS,(20°,60°,85°) |
| 345 | 光泽度计 | WGG-S（C）I | 同上，单角度 |
| 346 | 光泽度计 | WGG-S（C）I | 同上，单角度 |
| 347 | 纸品专用光泽度计（三角度） | WGG-S（C） | 测量范围:0～199GS°稳定性:<+0.4GS,(20°,45°,75°) |
| 348 | 石材专用光泽度计 | WGG60-S（C） | 测量范围:0～199GS°稳定性:<+0.4GS |
| 349 | 光电比色计 | 581-G | 灵敏度≥0.01吸光度 波长400-700mm |
| 350 | 光电比色计 | 581-S | 灵敏度≥0.01吸光度 波长400-700mm 数字显示 浓度直读 |
| 351 | 比较测色仪 | WSL-2 | 红、黄：R0.1~79.9罗维朋单位，蓝：B0.1~49.9罗维朋单位，中性色泽N0.1~3.9，最小读书：0.1 |
| 352 | 测色色差计 | WSC-S | 光学：0/d，照明体：D65 |
| 353 | 测色色差计 | NC9801 | 光学：0/d，照明体：D65，积分球：φ60，测量领域：12mm |
| 354 | 白度仪 | WSB-L | 测量范围：0~120，照明方式：45/0，峰值波长：457nm,稳定性±0.2重复性0.3 |
| 355 | 光电雾度仪 | WGW | 雾度范围：0~30%，透光率范围：0~100%，重复性：雾度0.2%，透光率0.5% |
| 356 | 织物密度镜 | 511B | 放大倍数10X,20X,分度值:1mm |
| 357 | 多用途电子湿度计 | XSD-1 | 测量范围:5～45%,分两个量程:1.5～16%/1.15～45%,精度:1％ |
| 358 | 温湿度计（电子钟） | ZJ1-2 | 温度:35°C～45°C/1°C,湿度:30%～100%/5%RH（周、日记两用） |
| 359 | 便携式数字温湿度仪 | FYTH-1 | 温度:-10°C～50°C/0.5°C,湿度:0～95%/3%RH |
| 360 | 甲醛测定仪 | 101S | 测量范围:0.00－0.20mg/10L(气体）/0.00～0.30mg/L(液体）,0.00～0.30mg/Kg(固体）,精度:≤5％ |
| 361 | 流体麦氏真空计 | PM-4 | 0.1Pa～650Pa,便携式 |
| 362 | 组合麦氏真空计 | PM-2 | 0.1Pa～10KPa,便携式 |
| 363 | 麦氏真空规 | PM-5 | 0.13~133.322Pa |
| 364 | U型压力真空计 | PM-U | 0~16KP a,全封闭式 |
| 365 | U型压力真空计 | PM-U | 0～15KPa,2.5级 |
| 366 | 手持数字转速表 | SZG-20B | 10~25000r/min,液晶显示 |
| 367 | 电动伺服放大器 | DF-1 | 0~10mADC,4~20mADC |
| 368 | 光学高温计 | WGG2-201 | 700~2000°C |
| 369 | 光学高温计 | WGG2-323 | 1200~3200°C |
| 370 | 双色金属电刻字机 | DK-108 | 220V/50HZ,50W,黑白两种刻度颜色可选,刻痕深浅可连续调节 |
| 371 | 显微图像测量软件 | MIS | 二维图像测量软件,用于体视显微镜,金相显微镜测量图形几何尺寸 |
| 372 | 万能连续变倍体视显微镜 | 3400ST | 三目XTL-3400，万能支架座，移动工作台，环行灯，可选购旋转工作台 |
| 373 | 万能连续变倍体视显微镜 | 2400ST | 双目XTL-2400，万能支架座，移动工作台，环行灯，可选购旋转工作台 |
| 374 | 旋转工作台 | XZT | Φ300mm,圆刻度盘360°/1° |
| 375 | 视频显微图像适配镜 | MCL-Z | 连接CCD与显微镜,保持电脑图像与显微镜图像同步 |
| 376 | 便携式测量显微镜 | XC-100 | 目镜10X，总放大倍数100X；另有总放大50X、20X可选 |
| 377 | 便携式测量显微镜 | XC-100L | 同XC-100，带光源。 |
| 378 | 电视显微镜 | XDC-10 | 0.7-4.5X物镜，摄影目镜0.5X，透射照明。也可选XDC-10B |
| 379 | 电视显微镜 | XDC-10C | 0.7-4.5X物镜，摄影目镜0.5X，透射照明，斜射照明。另有XDC-10D、E、F |
| 380 | 多用途生物显微镜 | 44X | 4个物镜,25－1600倍,选配附件可作多功能研究 |
| 381 | 摄影多用途生物显微镜 | 44XZ | 44X带摄影装置,照相机 |
|  | 分光光度计系列 |  |  |
| 382 | 分光光度计 | 721 | 波长:360～800nm 精度:不大于3nm(360～600nm)透光率(T)0～100%吸光度(A)0～2 |
| 383 | 分光光度计 | 721B | 同721型,三位半数字显示,T、A、C数字直读 |
| 384 | 分光光度计 | 721-100 | 同721型，测试样品室加宽，可用10cm比色皿，糖厂专用检测仪器 |
| 385 | 光栅分光光度计 | 722 | 波长:330～800nm 准确度:±2nm重复性1.0nm透射比准确度0.5% |
| 386 | 分光光度计 | 722S | 波长:340～1000nm 波长准确度:≤±2nmT 数显 可选配打印机 |
| 387 | 分光光度计 | 722RS | 在722型的基础上的微机化型提高了运算精度、重复性、可靠性。备有R232接口 |
| 388 | 分光光度计 | 722SK | 同722型,外壳采用ABS工程塑料，减轻了重量 |
| 389 | 可见分光光度计 | 722N | 722,"0","100"自动调整,带打印接口 |
| 390 | 可见分光光度计 | 723 | 波长:330～800nm 精度:±1nm重复性0.5nm |
| 391 | 可见分光光度计 | 7230G | 波长:330～900nm 准确度:±1nm重复性≤0.5nm透射比准确度0.5% |
| 392 | 微机型可见分光光度计 | 721W | 360－380nm±2nm,光栅,数显 |
| 393 | 分光光度计 | S24 | 波长:340～1000nm波长精 度:±2nm （含热敏打印机） |
| 394 | 分光光度计 | S22 | 波长:340～1000nm波长精 度:±2nm带打印接口 带宽6nm |
| 395 | 分光光度计 | S22PC | 波长:340～1000nm波长精 度:±2nm带打印接口 带宽6nm |
| 396 | 分光光度计 | S23A | 波长:340～1000nm波长精 度:±2nm带打印接口 带宽12nm |
| 397 | 分光光度计 | S24 | 波长:340～1000nm波长精 度:±2nm（Pc机 软件打印机.安装） |
| 398 | 分光光度计 | VIS7200 | 4英寸LCD显示 全波长扫描 330-999nm |
|  | 紫外分光光度计系列 |  |  |
| 399 | 紫外可见分光光度计 | 751G | 200－1000nm，Hg237.86nm处±0.3nm，Hg576.96nm处 ±1.0nm,狭缝宽度0-2nm |
| 400 | 紫外可见分光光度计 | 752 | 200－800nm±2nm,光栅,数显 自动调零,自动切换钨卤灯和 灯 |
| 401 | 紫外可见分光光度计 | 752N | 200－800nm±2nm ,自动调整“0”，“100”，备有标准打印机接口 |
| 402 | 微机紫外可见分光光度计 | 753B | 200－800nm±0.5nm,光栅,数显自动调零,配对 |
| 403 | 微机紫外可见分光光度计 | 753B1 | 195－800nm±0.5nm,光栅,数显自动调零,配对 |
| 404 | 微机紫外可见分光光度计 | 753B1p | 753B1,带PP-40打印机 |
| 405 | 紫外可见分光光度计 | 754 | 200－800nm±2nm ,采用微机系统的打印机可做实时记录和定时记录，有高精度浓度运算程序 |
| 406 | 紫外分光光度计 | 755B | 200－1000nm±1nm ,采用微机系统,备有标准打印机接口 |
| 407 | 紫外可见分光光度计 | 756MC | 200-800，195.0-850.0nm按0.1nm间隔任意设定四位LED显示自动调零 |
| 408 | 紫外可见分光光度计 | 756CRT | 200-800，195.0-850.0nm按0.1nm间隔任意设定可记忆扫描图谱回归方程 |
| 409 | 紫外可见分光光度计 | 751GD | 195－1000nm，Hg237.8nm处±0.3nm，Hg579.96nm处 ±1.0nm，狭缝宽度0-2nm |
| 410 | 紫外可见分光光度计 | UV7500 | 200－900nm±0.5nm ,自动选择光源,备有RS232接口 |
| 411 | 紫外可见分光光度计 | UV8500Ⅰ | 190－1100nm±0.5nm ,可连接电脑和打印机 |
| 412 | 紫外可见分光光度计 | UV8500II | 190－1100nm±0.5nm ,内置PC机,全PC操作截面,彩色显示屏,可连接打印机 |
| 413 | 紫外可见分光光度计 | S51 | 波长:200～400nm 带宽6nm |
| 414 | 紫外可见分光光度计 | S52 | 波长:200～400nm 带宽2nm |
| 415 | 紫外可见分光光度计 | S53 | 波长:200～1000nm 带宽4nm |
| 416 | 紫外可见分光光度计 | S53 | 波长:200～1000nm 带宽4nm具有GOTOλ连PC机可扫描含PC软件包 |
| 417 | 紫外可见分光光度计 | S53 | 波长:200～1000nm 带宽4nm具有GOTOλ可打印图谱含热敏打印机 |
| 418 | 紫外可见分光光度计 | S54 | 波长:200～1000nm 带宽2nm具有GOTOλ连PC机可扫描含PC软件包 |
| 419 | 紫外可见分光光度计 | S54 | 波长:200～1000nm 带宽2nm具有GOTOλ可打印图谱含软件包，打印机 |
| 420 | 紫外可见分光光度计 | S54 | 波长:200～1000nm 带宽2nm具有GOTOλ可打印图谱含软件包打印机可扫描 |
| 421 | 紫外可见分光光度计（安装） | S54 | 波长:200～1000nm 带宽2nm具有GOTOλ可打印图谱含软件包打印机可扫描 |
| 422 | 双光束紫外分光光度计 | 760MC | 190－900nm±0.1nm ,波长自动校正装置。可连接打印机 |
| 423 | 双光束紫外分光光度计 | 760CRT | 190－900nm±0.1nm ,波长自动校正装置。光谱处理功能定量测定 |
| 424 | 双光束紫外分光光度计 | UV762 | 200-1100nm±0.5nm,具有光度测量、自动扫描,微机控制、数据处理 |
| 425 | 单光束紫外分光光度计 | WFZ-36 | 200-850nm,主机，中文操作软件，*（计算机、彩显、打印机） |
| 426 | 紫外可见分光光度计 | GQ7541C | 既是可见分光光度计又是自动生化仪，多种测量方法（吸光法、终点法、两点法、动力学法、曲线扫描、等等） |
| 427 | 双光束紫外分光光度计 | WFZ-26A | 190-900nm,主机，中文操作软件，*（计算机、彩显、打印机） |
| 428 | 双光束紫外分光光度计 | WFZ-26 | 200-900nm,主机，中文操作软件，*（计算机、彩显、打印机） |
| 429 | 紫外/可见/近红外分光光度计 | LAMBDA-900 | 175-3300nm;（紫外/可见刻线数为1440条/㎜，近红外360条/㎜）波长精度0.08nm |
|  | 红外分光光度计系列 |  |  |
| 430 | 双光束比例记录红外分光光度计 | TJ270-30 | 4000-400㎝-1,主机\中文操作软件，*（计算机\彩显\打印机）进口热电偶红外接受器 |
| 431 | 双光束比例记录红外分光光度计 | TJ270-30A | 4000-400㎝-1,主机\中文操作软件，*（计算机\彩显\打印机）TGS红外接受器 |
| 432 | 双光束比例记录红外分光光度计 | WFD-14C | 4000-650㎝-1,主机, (TGS红外接受器),单片机控制。 |
| 433 | 双光束比例记录红外分光光度计 | WFD-14A | 4000-650㎝-1,主机, (TGS红外接受器). |
|  | 荧光分光光度计系列 |  |  |
| 434 | 荧光光度计 | F93 | 数字显示，波长手动，硫酸奎宁1×10-9 |
| 435 | 荧光光度计 | 930A | 330-750nm;滤光片330-650共10块;可检测到10-8g/ml硫酸奎宁;重现性:优于1.5% |
| 436 | 荧光分光光度计 | 960mc | EM200-800nm,EX365nm(干涉滤光片)波长准确度±2nm波长重现性±2nm |
| 437 | 荧光分光光度计 | 960CRT | EM200-800nm,EX365nm(干涉滤光片)波长准确度±2nm波长重现性±2nm打印输出 |
| 438 | 荧光分光光度计 | 970CRT | EX200-800nmEM200-800nm准确度±2nm波长重现性≤0.5nm软件功能打印输出 |
| 439 | 荧光分光光度计 | F95 | EX200-600nmEM200-650nm波长准确度±2nm波长重现性±1nm |
| 440 | 荧光分光光度计 | F96 | EX200-750nmEM200-800nm波长准确度±2nm波长重现性±1nm |
| 441 | 荧光分光光度计 | F96CRT | EX200-600nmEM200-800nm准确度±2nm波长重现性±1nm软件功能 |
| 442 | 微量荧光检测器 | DA620S | 用于PCR扩展后的荧光检测。 |
|  | 色 谱 系 列 |  |  |
| 443 | 气相色谱仪 | GC102 |  |
| 444 | 气相色谱仪 | GC102D |  |
| 445 | 气相色谱仪 | GC102N |  |
| 446 | 气相色谱仪 | Gc102F |  |
| 447 | 气相色谱仪 | GC102T |  |
| 448 | 气相色谱仪 | GC102M |  |
| 449 | 白酒分析色谱仪 | GC102NJ |  |
| 450 | 气相色谱仪 | GC112 |  |
| 451 | 热导池检测器 | GC112-TCD |  |
| 452 | 电子捕获检测器 | GC112-ECD |  |
| 453 | 气相色谱仪 | GC112A |  |
| 454 | 热导池检测器 | GC112A-TCD |  |
| 455 | 气相色谱仪 | GC122 |  |
| 456 | 热导检测器 | GC122-TCD |  |
| 457 | 电子捕获检测器 | GC122-ECD |  |
| 458 | 火焰光度计 | FP640 | K:0.0-9.9mmol/L,Na:0.0-199mmol/L,数显式 |
| 459 | 火焰光度检测器 | GC122-FPD |  |
| 460 | 氮磷检测器 | GC122-NPD |  |
| 461 | 气相色谱仪 | GC1102 |  |
| 462 | 气相色谱仪 | GC1102N |  |
| 463 | 电子捕获检测器 | XP113 |  |
| 464 | 高纯氮气发生器 | SPDN-200 | 纯度99.998%，流量200ml/min，压力，0.4Mpa |
| 465 | 高纯氮气发生器 | SPDN-400 | 纯度99.998%，流量400ml/min，压力，0.4Mpa |
| 467 | 毛细管冷柱上进样器 | XP17 |  |
| 468 | 高纯氢气发生器 | GCD300A |  |
| 469 | 高效液相色谱仪 | DLC-20 | 美国原装进口 |
| 470 | 高效液相色谱仪工作站 | DLC-20 |  |
| 471 | 气相色谱仪 |  | 建材气体检测包 |
| 472 | 气相色谱仪 |  | 建材气体、材料检测包 |
| 473 | 气相色谱仪 （主机） | GC7890-Ⅰ | 含双流路填充进样器 |
| 474 | 气相色谱仪 （主机） | GC7890-Ⅱ | 包括控制部分，气路 （ 出口型号GC1000 Ⅱ） |
| 475 | 气相色谱仪 | GC7890F | （带氢火焰检测器） |
| 476 | 气相色谱仪 | GC7890F | （带程升） （带氢火焰检测器） |
| 477 | 气相色谱仪 | GC7890T | （带热导检测器） |
| 478 | 气相色谱仪 | GC7890E | （带电子捕获检测器） |
| 479 | 气相色谱仪 | GC7890E | （带程升）（带电子捕获检测器） |
| 480 | 气相色谱仪 | GC7890N | （带氮磷检测器） |
| 481 | 气相色谱仪 | GC7890N | （带程升 （带氮磷检测器） |
| 482 | 离子色谱仪 | DX-100T | （分体式）不同配置，价格不同 125000-- |
| 483 | 离子色谱仪 | IC-1000 |  |
| 484 | 日立 气相色谱仪 | G3900 |  |
|  | GC7890-Ⅰ气相色谱仪 | 选配件 |  |
| 485 | 902-7890-000 |  | 大口经毛细管附件 含SE540.53×15m色谱柱 |
| 486 | 900-7890-000 |  | 分流 毛细管附件 含SE540.25×15m色谱柱 |
| 487 | 100-7890-000 |  | 氢焰检测器（FID） |
| 488 | 200-7890-000 |  | 热导检测器（TCD） |
| 489 | 300-7890-000 |  | 电子捕获检测器（ECD） |
| 490 | 500-7890-000 |  | 氮磷检测器（NPD） |
| 491 | 600-7890-000 |  | 火焰光度检测器（FPD） |
|  | GC7890-Ⅱ气相色谱仪 | 选配件 |  |
| 492 | 进样器部分 |  |  |
| 493 | 55-7890-000 |  | GC7890-Ⅱ填充柱进样器 |
| 494 | 931-7890-000 |  | 毛细管不分流进样器 |
| 495 | 916-7890-000 |  | 毛细管分流进样器 |
| 496 | 950-7890-000 |  | 毛细管不分流/分流进样器 |
| 497 | 检测器 部分 |  |  |
| 498 | 130-7890-000 |  | 氢火焰检测器（FID） |
| 499 | 200-7890-000 |  | 热导检测器（TCD） |
| 500 | 320-7890-000 |  | 电子捕获检测器（ECD） |
| 503 | 520-7890-000 |  | 氮磷检测器（NPD） |
| 504 | 620-7890-000 |  | 火焰光度检测器（FPD） |
| 505 | 色谱数据处理机 | 19S |  |
| 506 | 数据处理机 | CDP-IS |  |
| 507 | 色谱数据处理机 | CDP-3SJ |  |
| 508 | 汉字显示数据处理机 | CDP-3HJ |  |
| 509 | 数据处理机 | CDP-4A |  |
| 510 | 数据处理机 | CDP-4S |  |
| 511 | 数据处理机 | CDMC-1EX |  |
| 512 | 数据处理机 | CDMC-4A |  |
| 513 | 数据处理机 | XMC-20 |  |
| 514 | 无油无噪音空气压缩机 | WJK-IV |  |
|  | 民用建筑工程室内 |  | 环境污染控制规范（ 质检实验配置明细表） 单 价 总 价 |
| 515 | GC112A气相色谱仪 | 2台 | 32000 |
| 516 | GC112A-TCD热导检测器 | 1台 | 6500 |
| 517 | 氢气发生器 | 1台 | 6500 |
| 518 | 空气压缩机 | 1台 | 1200 |
| 519 | FJ-2000色谱工作站 | 1套 | 19500 |
| 520 | CDP-4A数据处理机 | 1台 | 工作站或处理机任选一种 8400 |
| 521 | 分析天平（1/10000） | 1台 | 1670 |
| 522 | HD-H热解析仪 | 1台 | 6800 |
| 523 | 专用填冲柱 1 | 1根 | 800 |
| 524 | 专用填冲柱 2 | 1根 | 800 |
| 525 | 专用填冲柱 3 | 1根 | 800 |
| 526 | 专用毛细管柱 | 1根 | 2280 |
| 527 | 顶空取样瓶（60ml） | 5只 | 100 |
| 528 | 苯水平衡瓶（250ml） | 1只 | 150 |
| 529 | 采样接头 | 5只 | 30 |
| 530 | 7230G可见分光光度计 | 1台 | 6300 |
| 531 | 热解吸管（活性炭） | 10根 | 30 |
| 532 | 热解吸管（Tenax-TA） | 10根 | 50 |
| 533 | 内衬接头 | 2只 | 30 |
| 534 | 玻璃内衬管（φ5×100） | 10根 | 30 |
| 535 | 气密性注射器（1ml） | 1支 | 200 |
| 536 | 专用橡胶垫（φ5） | 50只 | 1 |
| 537 | 加长型载气干燥箱 | 1台 | 1000 |
| 538 | 相关标样 | 1套 | 10种（大气） 250 |
| 539 | SQC-15E空气采样器 | 1台 | 920 |
|  | 层 析 仪 |  | 自动液相色谱分离层析装置 |
| 540 | 自动核酸蛋白分离 层 析仪 | MA99-1 |  |
| 541 | 自动核酸蛋白分离 层 析仪 | MA99-2 |  |
| 542 | 自动核酸蛋白分离 层 析仪 | MA99-3 |  |
| 543 | 自动核酸蛋白分离 层 析仪 | MB99-1 |  |
| 544 | 自动液相色谱分离层 析装置 | SHQT-1 |  |
| 545 | 自动液相色谱分离层 析装置 | SHQT-2 |  |
| 546 | 自动液相色谱分离层 析装置 | SHQT-3 |  |
| 547 | 自动液相色谱分离层 析装置 | SHQT-4 |  |
| 548 | 自动液相色谱分离层 析装置 | SHQT-5 |  |
| 549 | 自动液相色谱分离层 析装置 | SHQT-6 |  |
| 550 | 自动液相色谱分离层 析装置 | SHQT-7 |  |
| 551 | 自动液相色谱分离层 析装置 | SHQT-8 |  |
| 552 | 层析实验冷柜 | YC-1 | 800L 温度范围 0～10℃ 温度精度±0.5℃ 外型尺寸880×880×1970mm |
| 553 | 普通层析柱系列 |  | 柱内压力可增加 1-2 巴 多种规格 |
| 554 | 中压特制玻璃层析柱系列 |  | 带转弯接头 柱内压力可增加 5-7巴 多种规格 |
| 555 | 水冷夹套层析柱系列 |  | 带转弯接头 多种规格 |
| 556 | 大型有机玻璃柱系列 |  | 带分布系统 多种规格 |
| 557 | 层析柱转换接头 |  | 多种规格 |
| 558 | 层析柱筛网 |  | 50-200/包 300-400 / 包 多种规格 |
| 559 | 大型有机玻璃柱系列 |  | 带转弯接头 多种规格 |
| 560 | 铝制层析柱座架 |  | 台式60×80 |
| 561 | 铝制层析柱座架 |  | 立式60×120 |
| 562 | 大型层析柱座架 |  | 5×50～10-100不等 |
|  | 生 化 系 列 |  |  |
| 564 | 血红蛋白仪 | 5020 |  |
| 565 | 酶标比色计 | 510A |  |
| 566 | 酶标分析仪 | 514MC |  |
| 567 | 双波长酶标比色计 | 318MC |  |
| 568 | 半 自动 生 化仪 | BT-815 |  |
| 569 | 全自动 生 化仪 | BT-2245 |  |
|  | 原子吸收系 列 |  |  |
| 571 | 原子吸收分光光度计 | 361MC | 190－900nm±0.5nm ,可选购打印机,发生器,注射仪,记录仪,空心阴极灯 |
| 572 | 原子吸收分光光度计(PC586) 361CRT | 361CRT | 190－900nm±0.5nm ,PC586 |
| 573 | 原子吸收分光光度计 | AA320 | 190－900nm±0.5nm |
| 574 | 原子吸收分光光度计 | AA320CRT |  |
| 575 | 原子吸收分光光度计 | AA370MC |  |
| 576 | 原子吸收分光光度计 | AA600 | 190－900nm±0.45nm ,计算机自动在线采样，人工离线输入。 |
|  | 旋 光 仪 系 列 |  |  |
| 578 | 圆盘旋光仪 | WXG-4 | 范围：±180° 准确度±0.05° |
| 579 | 自动指示旋光仪 | WZZ-1 | 范围：±45° 最小格值±0.01°可测样品最低透过率 ：10% |
| 580 | 自动旋光仪 （数显） | WZZ-2A | 范围：±45° 重复性：≤0.01°可测样品最低透过率 ：10% |
| 581 | 自动旋光仪 (微机 数显) | WZZ-2B | 范围：±45° 重复性：≤0.01°可测样品最低透过率 10%( RS232接口输出) |
| 582 | 自动旋光仪 (微机、点阵液晶) | WZZ-3 | ±45° 重复性(σ)≤0.003°可测样品最低透过率 10%最小读数单位±0.001°( RS232接口输出 |
| 583 | 数字式自动旋光仪 | WZZ-1S | ±45° 重复性(σ)≤0.002°可测样品最低透过率 1%最小读数单位±0.001° |
| 584 | 数字式自动旋光仪 (微机) | WZZ-2S | 同上 ( RS232接口输出) |
| 585 | 数字式自动糖度旋光仪 | WZZ-1SS | 范围：±120°Z 重复性(σ)≤0.02°Z可测样品最低透过率 1%最小读数单位±0.01°Z |
| 586 | 数字式自动糖度旋光仪 (微机) | WZZ-2SS | 同上 ( RS232接口输出) |
| 587 | 投影式自动旋光仪 | WZZ-T1 | 范围：±45° 重复性：≤0.01°可测样品最低透过率 ：1% 最小读数单位±0.001° |
| 588 | 投影式自动糖度旋光仪 | WZZ-T2 | 范围-40°Z～+110°Z 重复性≤0.03°Z可测样品最低透过率 1%最小读数单位±0.1°Z |
|  | 其他（综合）类 |  |  |
| 590 | 石墨炉电源 | XP34 |  |
| 591 | 石墨炉电源 | XP305 |  |
| 592 | 石墨炉系统 | GA3201 |  |
| 593 | 多功能流动注射仪 | FI3010 |  |
| 594 | 多功能原子吸收光谱仪 | CAAM-20001 | 有分光系统、光源、原子化系统、气路安全控制保护、检测与数据处理系统 |
| 595 | 流动注射氢化物发生器 | WHG-102A2 | 用于氢化物原子吸收光谱法（HAAS）测定痕量元素As, Se,Sb,Bi,Sn,Pb,Hg--等 |
| 597 | 三元素快速分析仪 | 530 |  |
| 598 | 火焰光 度机 | 6400A |  |
| 599 | 火焰光 度机 | FP640 | K:0.0-9.9mmol/L,Na:0.0-199mmol/L,数显式 |
| 600 | 火焰光 度机 | 6410 |  |
| 601 | 高效液相色谱仪 | 68W | 工作压力 0－40MPa,精度1%,标准配置 |
| 602 | 可变波长紫外检测器 | 57WB | 200-400nm±2nm 测量范围0.01－2.56AUFS |
| 603 | 精子图像自动分析仪 | 4Y | 对精子动态作分析,显示,打印数据 |
| 604 | 显微细胞图象处理系统 | CIS-3000 |  |
| 605 | 数码凝胶图象处理系统(标配) | GIS-1000 |  |
| 606 | 核酸蛋白检测仪 | HD-21-88 |  |
| 607 | 紫外检测仪(四波长) | HD-21-88 |  |
| 608 | 核酸蛋白检测仪 | WXJ-9388 |  |
| 609 | 紫外检测仪(四波长) | WXJ-9388 |  |
| 610 | 核酸蛋白检测仪 | HD-88-5AⅢ |  |
| 611 | 记录仪 (台式) | Nov-57 | 型号：3057-11 |
| 612 | 记录仪 (台式) | Lm14-104 |  |
| 613 | 记 录 仪 | XWD1-100 |  |
| 614 | 记录仪 (台式) | XWT-1044 |  |
| 615 | 记录仪 (台式) | LM17/1 |  |
| 616 | 微量样品池30微升 |  | 光程10毫米 |
|  | 超声波清洗器 |  |  |
| 618 | 超声波清洗器 | SK1200H | 2L 35W 59KHz 150×140×100mm |
| 619 | 超声波清洗器 | SK2200H | 3L 90W 59KHz 240×140×100mm |
| 620 | 超声波清洗器 | SK3200H | 4.5L 135W 59KHz 300×150×100mm |
| 621 | 超声波清洗器 | SK3300H | 6L 135W 59KHz 300×150×100mm |
| 622 | 超声波清洗器 | SK5200H | 10L 200W 59KHz 300×240×150mm |
| 623 | 超声波清洗器 | SK2500H | 10L 250W 59KHz 300×240×100mm |
|  | 电 子 天 平 |  |  |
| 625 | 电子分析天平 铁 | FA1004N | 0-100g/0.1mg |
| 626 | 电子分析天平 | FA1104N | 0-110g/0.1mg |
| 627 | 电子分析天平 | FA1604N | 160g/0.1mg |
| 628 | 电子分析天平 | FA2004N | 200g/0.1mg |
| 629 | 电子分析天平 | FA2104N | 210g/0.1mg |
| 630 | 电子分析天平 | FA2104sN | 210g/1mg，60g/0.1mg |
| 631 | 电子分析天平 | FA1004 | 100g/0.1mg |
| 632 | 电子分析天平 | FA1104 | 110g/0.1mg |
| 633 | 电子分析天平 | FA1604 | 160g/0.1mg |
| 634 | 电子分析天平 | FA2004 | 200g/0.1mg |
| 635 | 电子分析天平 | FA2104 | 210g/0.1mg |
| 636 | 电子分析天平 | FA2104s | 210g/1mg，60g/0.1mg |
| 637 | 电子分析天平 塑料 | FC104 | 110g/0.1mg |
| 638 | 电子分析天平 | FC204 | 200g/0.1mg |
| 639 | 电子精密天平 | JA1003 | 100g/1mg |
| 640 | 电子精密天平 | JA1203 | 120g/1mg |
| 641 | 电子精密天平 | JA2003 | 200g/1mg |
| 642 | 电子精密天平 | JA3003 | 300g/1mg |
| 643 | 电子精密天平 | JA5003 | 500g/1mg |
| 644 | 电子精密天平 | JA12002 | 1200g/10mg |
| 645 | 电子精密天平 | JH2102 | 2100g/10mg |
| 646 | 电子精密天平 | JA21002 | 2100g/10mg |
| 647 | 电子精密天平 | JA31002 | 3100g/10mg |
| 648 | 电子精密天平 | JA21001 | 2100g/100mg |
| 649 | 电子精密天平 | JA31001 | 3100g/100mg |
| 650 | 电子精密天平 | JA51001 | 5100g/100mg |
| 651 | 电子精密天平 | JA61001 | 6100g/100mg |
| 652 | 电子精密天平 | MP-120-2 | 120g/1mg |
| 653 | 电子精密天平 | MP-200A | 200g/1mg |
| 654 | 电子精密天平 | MP-200B | 200g/10mg |
| 655 | 电子精密天平 | MP-502B | 500g/10mg |
| 656 | 电子精密天平 | MP1100B | 1100g/10mg |
| 657 | 电子精密天平 | MP4000B | 4000g/100mg |
| 658 | 电子天平 | YP102N | 100g/10mg |
| 659 | 电子天平 | YP202N | 200g/10mg |
| 660 | 电子天平 | YP302N | 300g/10mg |
| 661 | 电子天平 | YP301N | 200g/100mg |
| 662 | 电子天平 | YP601N | 600g/100mg |
| 663 | 电子天平 | YP1001N | 1000g/100mg |
| 664 | 电子天平 | YP1201N | 1200g/100mg |
| 665 | 电子天平 | YP2001N | 2000g/100mg |
| 666 | 电子天平 | JY1002 | 100g/10mg |
| 667 | 电子天平 | JY2002 | 200g/10mg |
| 668 | 电子天平 | JY2502 | 250g/10mg |
| 669 | 电子天平 | JY3002 | 300g/10mg |
| 670 | 电子天平 | JY2001 | 200g/100mg |
| 671 | 电子天平 | JY4001 | 400g/100mg |
| 672 | 电子天平 | JY10001 | 1000g/100mg |
| 673 | 电子天平 | YP600 | 600g/100mg |
| 674 | 电子天平 | YP1200 | 1200g/100mg 应电片感应器 |
| 675 | 电子天平 | YP3000 | 3000g/100mg 磁传感应器 |
| 676 | 电子天平 | YP6000 | 6000g/1g |
| 677 | 电子天平 | YP15K | 15kg/0.5g |
| 678 | 电子天平 | DY10K | 10kg/1g |
| 679 | 电子天平 | DY15K | 15kg/1g |
| 680 | 电子天平 | DY20K | 20kg/1g |
| 681 | 电子天平记录仪 | DTJ-2 | Rs232标准接口 |
|  | 机 械 天 平 |  |  |
| 683 | 一级精密天平 | TG128 | 200g/0.02mg |
| 684 | 精密微量天平 | TG335 | 2g/0.001mg |
| 685 | 微量天平 | TG332A | 20g/0.01mg |
| 686 | 光学分析天平 | TG328A/S | 200g/0.1mg |
| 687 | 光学分析天平 | TG328B | 200g/0.1mg |
| 688 | 阻尼分析天平 | TG528B | 200g/0.5mg |
| 689 | 双盘分析天平 | TG628A | 100g/1mg |
| 690 | 单盘分析天平 | TG729C | 100g/1mg |
| 691 | 工业天平 | TG928C | 200g/10mg |
| 692 | 精密标准天平 | TG31B | 1kg/0.5mg |
| 693 | 标准天平 | TG51B | 1kg/2mg |
| 694 | 工业天平 | TG71B | 1kg/10mg |
| 695 | 标准天平 | TG52B | 2kg/5mg |
| 696 | 精密标准天平 | TG35B | 5kg/2mg |
| 697 | 标准天平 | TG55B | 5kg/10mg |
| 698 | 标准天平 | TG65B | 5kg/20mg |
| 699 | 精密标准天平 | TG320B | 20kg/10mg |
| 700 | 标准天平 | TG520B | 20kg/50mg |
| 701 | 标准天平 | TG630B | 30kg/100mg |
| 702 | 标准天平 | TG650B | 50kg/200mg |
| 703 | 单盘分析天平 | DTG160 | 160mg/0.1mg |
| 704 | 单盘微量天平 （含机械手） | DWT-1 | 20g/0.01mg |
|  | 扭 力 天 平 |  |  |
| 706 | 精密扭力天平 | JN-B-5 | 5mg/0.01mg |
| 707 | 精密扭力天平 | JN-B-10 | 0-10mg/0.02mg |
| 708 | 精密扭力天平 | JN-B-25 | 0-25mg/0.05mg |
| 709 | 精密扭力天平 | JN-B-50 | 0-50mg/0.1mg |
| 710 | 精密扭力天平 | JN-B-100 | 100mg/0.2mg |
| 711 | 精密扭力天平 | JN-B-250 | 250mg/0.5mg |
| 712 | 精密扭力天平 | JN-B-500 | 0-500mg/1mg |
| 713 | 精密扭力天平 | JN-B-1000 | 1000mg/2mg |
| 714 | 精密扭力天平 | JN-B-2500 | 2500mg/5mg |
| 715 | 托盘扭力天平 | JN-100B | 100g/10mg |
|  | 静水力学天平 |  | 链条天平/ 液体比重天平 |
| 717 | 静水力学天平 | 9SJ2kg-1 | 2kg/0.1g |
| 718 | 静水力学天平 | 8SJ5kg-1 | 5kg/0.1g |
| 719 | 链条天平 | TL-02C | 200g/10mg |
| 720 | 链条天平 | TL-IB | 1000g/10mg |
| 721 | 液体比重天平 | PZ-B-5 | 0～2.000 |
|  | 物 理 天 平 |  |  |
| 723 | 物理天平 | TW-02B | 200g/20mg |
| 724 | 物理天平 | TW-05B | 500g/50mg |
| 725 | 物理天平 | TW-1B | 1000g/100mg |
|  | 架盘天平 |  |  |
| 727 | 架盘药物天平 | HC-TP11-1 | 100g/100mg |
| 728 | 架盘药物天平 | HC-TP11-2 | 200g/200mg |
| 729 | 架盘药物天平 | HC-TP11-5 | 500g/500mg |
| 730 | 架盘药物天平 | HC-TP11-10 | 1000g/1g |
| 731 | 架盘药物天平 | HC-TP11-20 | 2000g/2g |
| 732 | 架盘药物天平 | HC-TP11-50 | 5000g/5g |
| 733 | 架盘药物天平 | JPT-1C | 0-100g/100mg |
| 734 | 架盘天平 | JPT-2C | 0-200g/200mg |
| 735 | 架盘天平 | JPT-5C | 500g/500mg |
| 736 | 架盘天平 | JPT-10C | 1000g/1g |
| 737 | 电子称 | ACS-02A1 | 200g/0.01g |
| 738 | 电子称 | ACS-03A | 300g/0.1g,适用于药房（可选购600g/0.2g) |
|  | 热 天 平 |  |  |
| 740 | 微量热天平 | WRT-2P | TG：2g/1ug 室温～1000°C,配微机 |
| 741 | 高温微量热天平 | WRT-3P | TG：2g/10ug,室温～1450°C,配微机 |
|  | 热分析仪器 |  |  |
| 743 | 热机械检测仪 | RJY-IP | TMA量程±10～±2500um,室温～1000°C 带数据处理 配微机 |
| 744 | 常温综合热分析仪 | ZRY-IP | TG：2g/10ug,DTA量程±10～±1000uV室温～1000°C,带数据处理配微机 |
| 745 | 高温综合热分析仪 | ZRY-2P | TG：2g/10ug,DTA量程±10～±1000uV室温～1000°C,带数据处理配微机 |
| 746 | 差动热分析仪 | CDR-1 | DSC:±4～±100mW,DTA:±10～±1000uV,室温～800°C配绘图仪 |
| 747 | 差动热分析仪 | CDR-4P | DSC:±4～±100mW,DTA:±10～±1000uV,室温～800°C配微机 |
| 748 | 差热分析仪 | CRY-1 | DTA:±10～±1000uv,室温～1100°C配绘图仪 |
| 749 | 差热分析仪 | CRY-1P | DTA:±10～±1000uv,室温～1100°C配微机 |
| 750 | 差热分析仪 | CRY-2 | DTA:±10～±1000uV,室温～1450°C配绘图仪 |
| 751 | 差热分析仪 | CRY-2P | DTA:±10～±1000uV,室温～1450°C配微机 |
| 752 | 差热分析仪 | CRY-31P | DTA:±10～±1000uV,室温～1100°C配微机 |
| 753 | 差热分析仪 | CRY-32P | DTA:±10～±1000uV,室温～1450°C配微机 |
|  | 水份测定仪 |  |  |
| 755 | 红外水份测定仪 | DHS-16A | 100g/1mg |
| 756 | 红外水份测定仪 | DHS-20 | 100g/1mg |
| 757 | 水份测定仪 | SH10A | 0－10g/5mg,60～170°C/1°C |
| 758 | 水份测定仪 | SC69-02C | 0－10g/5mg60～140°C/2°C |
| 759 | 多功能红外水份测定仪 | DHS-20 | 0－100g/1mg,室温～200°C/1°C,数显 |
| 760 | 压差法微量水份测定仪 | SF-1 | 配置包括:试剂、硅油、真空泵、真空规等,PPm级微量水份 |
| 761 | 水份测定仪 | WA-1 | 滴定法测量范围50mg/L～2000mg/L |
| 762 | 水份测定仪 | WA-1A | 1ug～80mg |
| 763 | 气中水测定仪 | WA-1B |  |
| 764 | 水份测定仪 | WA-1C | 10ug～30mg ；最小分度0.1ug；滴定速度；0.5mg/min重复性误差≤5% |
| 765 | 微机气中水测定仪 | WA-1D |  |
| 766 | 水份测定仪 | WA-2 |  |
|  | 粘 度 计 |  |  |
| 768 | 旋转式粘度计 | NDJ-1 | 测量范围:0.1～1x105 mpa.S |
| 769 | 旋转式粘度计 | NDJ-4 | 测量范围:10～2x106 mpa.S |
| 770 | 涂4粘度计 | NDJ-5 | 测定30秒～100秒内涂料、油漆的粘度 |
| 771 | 数字式粘度计 | NDJ-5S | 测量范围:10～1x105 mpa.S |
| 772 | 旋转式粘度计（原NDJ-79） | NDJ-7 | 测量范围:1～1x106 mpa.S |
| 773 | 数字式粘度计 | NDJ-8S | 测量范围:10～2x106 mpa.S |
| 774 | 数字式粘度计 | NDJ-9S | 测量范围:10～1x105 mpa.S |
| 775 | 数字式粘度计 | SNB-1 | 测量范围:100～1x105 mpa.S |
| 776 | 梯度混合器 | TH-500 | 外型尺寸291×180×205，给出梯度1000ml，梯度形状可直线，重量3.8kg |
| 777 | 微型旋涡混合仪 | WH-1 | 外型尺寸；ø110×120，粉、液震动混合 f=2000次/分 |
| 778 | 旋涡混合仪 | XW-80A | 外型尺寸；160×140×125，粉、液小颗粒等震动混合 f=2800次/分 |
|  | 电导率仪 |  |  |
| 780 | 精密电导率仪 | DDS-310 | 范围 0--2x105us 准确度:0.5% |
| 781 | 数显式电导率仪 | DDS-11D | 范围 0--2x105us 精度:±1F.S |
| 782 | 数字电导率仪 | DDS-11A | 范围 0--2x105us 准确度:1% |
| 783 | 精密电导率仪 | DDS-12A | 范围 0--2x105us 准确度:0.5% |
| 784 | 数显电导率仪 | DDS-307 | 范围 0--2x105us 精度:±1F.S |
|  | PH 计 系 列 |  |  |
| 786 | 便携式酸度计 | PHS-P1 | 0-14.00PH/0.02PH |
| 787 | 笔型酸度计 | PHDZ-01 | 0-14.0PH/0.2 |
| 788 | 精密酸度计 | PHS-2C | 0-14.00PH/±0.02PH,分辨率 0.01PH |
| 789 | 精密酸度计 | PHS-3C | 0-14.00PH/ PH±0.01PH,分辨率0.01PH |
| 790 | 精密酸度计 | PHS-4CT | 0-14.00PH/0.003PH,分辨率 0.001PH |
| 791 | 数字酸度计 | PHS-25A | 0-14.00PH/±0.03PH,分辨率0.01PH |
| 792 | 数字酸度计 | PHS-25B | 0-14.00PH/±0.03PH,分辨率0.01PH |
| 793 | 数字酸度计 | PHS-29B | 0-14.00PH/±0.03PH,分辨率0.01PH |
|  | 部分收集器 |  |  |
| 795 | 自动部分收集器（机械钟控） | BS-16A | 收集试管16支，每支最大容量100ml定时收集范围：1分-24分任意选择 |
| 796 | 电子钟控自动部分收集器 | BSZ-30 | 收集漏斗30支，收集量无限（外接容器）定时收集范围：1分-24小时任意选择 |
| 797 | 电子钟控计秒自动部分收集器 | SBS-100B | 收集试管100支，每支最大容量12ml定时收集范围：1分--24小时任意选择 |
| 798 | 电子钟控计秒自动部分收集器 | SBS-100B | 收集试管100支，每支最大容量12ml定时收集范围：1分--24小时任意选择 |
| 799 | 恒流泵（蠕动泵） | HL-1 | 流量2-600ml/h、压力≥3kgcm2 |
| 800 | 恒流泵（抽泥浆或浓度液体） | HL-4A | 流量300-18000ml/h、压力≥5kgcm2 |
|  | 搅 拌 器 |  |  |
| 802 | 磁力搅拌器 | JBZ-12 | 容量20-3000毫升 |
| 803 | 磁力搅拌器 | JBZ-14 | 容量20-4000毫升 |
| 804 | 磁力搅拌器 | JBZ-16 | 容量20-6000毫升 |
| 805 | 磁力搅拌器 | JBZ-12H | 容量20-3000毫升(加热恒温) 温度计另配 |
| 806 | 磁力搅拌器 | JBZ-14H | 容量20-4000毫升(加热恒温) 温度计另配 |
| 807 | 磁力搅拌器 | JBZ-16H | 容量20-6000毫升(加热恒温) 温度计另配 |
| 808 | 精密离子计 | PXS-350 | 范围 0-14.00,精度 0.1% |
|  | 产品名称 | 型号 | 规 格 |
| 810 | 精密离子计 | PXS-450 | 范围 0-14.00,精度 0.05% |
| 811 | 钠离子浓度计 | DWS-51 | 测量范围PNa：0.00-9.00，分辨率：0.01PNa |
| 812 | 浓度计 | CYN-1D | 量程:NaOH 0～5.00%,Hcl 0～10.00%,Nacl 0～5.00%(重量百分比）,精度5.0级 |
| 813 | 便携式钠度计 | PNaP-205 | 0～6.00PNa/0.1% |
| 814 | 便携式溶解氧分析仪 | JPB-607 | 测量范围：溶解氧0-20mg/L,温度：0-40度 |
|  | 滴 定 仪 类 |  |  |
| 816 | 自动电位 滴 定 仪 | ZD-2 | PH：（0.00～14.00）0.01PH mv（-1400～1400）0.1mv------ |
| 817 | 自动电位 滴 定 仪 | ZD-3 | mv（-2000～2000）精度±0.2% mv（-1999～1999）精度±5 mv…… |
| 818 | 自动电位 滴 定 仪 | ZDJ-4A | 仪器级别0.05级 PH（0.00～14.00）0.01mv（-1800.0～1800.0）0.1mv |
| 819 | 数字自动 滴 定 管 | DAB-1B |  |
| 820 | 微机自动电位 滴 定 仪 | MIA-3 | 0mv～±1999.9mv 精度±1%F.S±2个字含自动 滴 定 管 ,微机,全套软件。 |
|  | 摇 床(振荡器) 系 列 |  |  |
| 822 | 多振幅全温度恒温培养摇床 | HWY-200 | 频率60-400rpm振幅ø24ø～ø50mm容量9×1000ml/22×100ml温控4-50℃定时0-100h |
| 823 | 大容量双层全温度恒温培养摇床 | HWY-2112 | 频率60-300rpm振幅ø35mm容量36×1000ml/78×250ml温控4-50℃定时0-99.9h |
| 824 | 大容量全温度恒温培养摇床 | HWY-211 | 频率60-300rpm振幅ø26mm容量18×1000ml/52×100ml温控4-50℃定时0-99.9h |
| 825 | 脱色摇床(水平) | STS-2 | 旋幅:水平360°旋动频率30-240转/分;环境温度4-50℃;尺寸360×260×160mm |
| 826 | 多功能摇床 | QT-3 | 不锈钢工作平台360×360mm频率30-240转/分振幅26mm环境温度4-40℃ |
| 827 | 振荡器 | THZ-82A | 数显,旋转振荡46x28x28(cm) |
| 828 | 空气浴恒温振荡器 | QTHZQ-C | 频率40-260转/分振幅24mm温度5-50℃不锈钢万能夹具(双层) |
| 829 | 转移脱色摇床(上下) | STS-8A | 不锈钢工作台;摆幅上下15mm;频率14-60次/分;尺寸300×280×170mm |
| 830 | 往复式恒温水浴摇床 | SW-15A | 往复运动行程0.5",1",1.5"速度;30-200rpm温控室温～+95℃;温度LED显示 |
| 831 | 振荡器(大型单层) | HZT-1 | LED显示, 可载250ml 烧瓶51支; 振荡频率40-250转/分 |
| 832 | 振荡器(大型双层) | HZT-2 | LED显示, 可载250ml 烧瓶102支; 振荡频率40-250转/分 |
| 833 | 振荡器(特大双层) | HZT-3 | LED显示, 可载500ml 烧瓶96支; 振幅50mm; 振荡频率40-270转/分 |
| 834 | 振荡器(特大全温双层) | HZQ-Y | 可根据用户做5-50℃可载500ml 烧瓶96支; 振幅50mm; 振频50-270转/分LED显示 |
| 835 | 超级恒温水浴振荡器 | HZS-H | 室温～90℃LED显示,恒温补偿装置 振荡频率40-220转/分 |
| 836 | 美国SHELLAB摇床 | 1227-2 | 29升，振荡频率20-200转/分，室温+5～99.9℃ |
| 837 | 美国SHELLAB摇床 | 16R-2 | 164升，振荡频率40-400转/分±1转/分，室温-20℃～60℃ |
|  | 蒸发器 蒸馏器 蒸馏水器 |  |  |
| 839 | 新频旋转 蒸发器 | RE-3000A | 50-3000ml球磨口冷凝管 电子无级调速20-200转/分温度自控数字显示室温-90℃ |
| 840 | 新频旋转 蒸发器 | RE-300B | 50-3000ml标准口冷凝管 电子无级调速20-200转/分温度自控数字显示室温-90℃ |
| 841 | 新频旋转 蒸发器 | RE-3000C | 50-3000ml卧式冷凝管 电子无级调速20-200转/分温度自控数字显示室温-90℃ |
| 842 | 新频旋转 蒸发器 | RE-3000D | 50-3000ml冷阱式冷凝管 电子无级调速20-200转/分温度自控数字显示室温-90℃ |
| 843 | 旋转 蒸发器 | RE-52-99 | 50-2000ml分体式高转速0-150转/分无级调速上下自动升降温度数显 |
| 844 | 旋转 蒸发器 | 52-86A | 50-2000ml连体式高转速0-150转/分无级调速上下自动升降温度数显 |
| 845 | 旋转 蒸发器 | RE-52-AA | 50-2000ml自动升降 电子调速 温度数显 |
|  | 产品名称 | 型号 | 规 格 |
| 847 | 旋转 蒸发器 | 52-A | 50-2000ml手动升降 电子调速 温度数显 |
| 848 | 旋转 蒸发器 | RE52-98 | 3 L 自动升降 电子调速 温度数显 |
| 849 | 旋转 蒸发器 | RE52-05 | 5 L 自动升降 电子调速 温度数显 |
| 850 | 自动双重纯水蒸馏器 | SZ-93 | 3.0kw 石英加热管 1600ml/小时 |
| 851 | 自动纯水蒸馏器 | SZ-96 | 1.5kw 石英加热管 1800ml/小时 |
| 852 | 自动三重纯水蒸馏器 | SZ-97 | 4.5kw 石英加热管 1500ml/小时 |
| 853 | 不锈钢电热蒸馏水器 | HS.Z11.5 | 4.5kw 5L/小时 220v 净重：6kg |
| 854 | 不锈钢电热蒸馏水器 | HS.Z11.10 | 10kw 10L/小时 380v 净重：6.5kg |
| 855 | 不锈钢电热蒸馏水器 | HS.Z11.20 | 15kw 20L/小时 380v 净重：10.5kg |
| 856 | 不锈钢电热重蒸馏水器 | ZLSC-5 | 9kw 5L/小时 380v 净重：10.5kg 体积 550×400×950 |
| 857 | 不锈钢电热重蒸馏水器 | ZLSC-10 | 15kw 10L/小时 380v 净重：10.5kg 体积550×400×950 |
| 858 | 不锈钢电热重蒸馏水器 | ZLSC-20 | 18kw 20L/小时 380v 净重：10.5kg 体积 600×400×1100 |
| 859 | 不锈钢塔式蒸汽重蒸馏水器 | SHZ.32-50 | 规格 50L 耗水≤1：14 净重：90kg 体积 700×700×1100 |
| 860 | 不锈钢塔式蒸汽重蒸馏水器 | SHZ.32-100 | 规格 100L 耗水≤1：14 净重：110kg 体积 700×700×1100 |
| 861 | 不锈钢塔式蒸汽重蒸馏水器 | SHZ.32-200 | 规格 200L 耗水≤1：14 净重：170kg 体积 920×920×1100 |
| 862 | 不锈钢塔式蒸汽重蒸馏水器 | SHZ.32-400 | 规格 400L 耗水≤1：14 净重：200kg 体积 950×950×1650 |
|  | 灭菌器 消毒箱（柜） |  |  |
| 864 | 不锈钢手提式灭菌器 | CRMD-280 | 18立升 煤电两用 2kw |
| 865 | 不锈钢手提式灭菌器 | CRMD-280B | 改进型 18立升 煤电两用 2kw |
| 866 | 不锈钢座式灭菌器 | ZDX-35B | 30立升 方型自控 3kw |
| 867 | 不锈钢座式灭菌器 | ZDX-35BI | 30立升 自动 3kw |
| 868 | 不锈钢立式灭菌器（手轮式） | LZDX-40A | 40立升 自控 3.5kw |
| 869 | 不锈钢立式灭菌器（手轮式） | LZDX-40AI | 40立升 自动 3.5kw |
| 870 | 不锈钢立式灭菌器 | LZDX-40 | 50立升 双层 3.5kw |
| 871 | 不锈钢立式灭菌器 | LZDX-40I | 50立升 自控 3.5kw |
| 872 | 不锈钢立式灭菌器 | LZDX-40II | 50立升 自动 3.5kw |
| 873 | 不锈钢立式灭菌器 | LZDX-40C | 75立升 自控 380v 7.5kw |
| 874 | 不锈钢立式灭菌器 | LZDX-40CI | 75立升 自动 380v 7.5kw |
| 875 | 干热消毒箱 | CSUT-12 | 工作室尺寸： 552×334×610 控温范围：50-250℃ |
| 876 | 干燥消毒箱 | GRX-6 | 尺寸：408×334×459电脑控温+50～250°C 数显不锈钢内胆数字定时6天 |
| 877 | 干燥消毒箱 | GRX-20 | 610×514×672电脑控温+50～250°C 数显不锈钢内胆数字定时6天 |
| 878 | 双层数控立式电热消毒器 | YX-350Z | 全自动不锈钢 30L ～126℃ 1-99min ≥0.35Mpa |
| 879 | 双层立式电热消毒器 | YX-450Z | 全自动不锈钢 75L ～126℃ 1-99min ≥0.35Mpa |
| 880 | 电热蒸汽消毒器 | YX-280A | 全自动不锈钢 24.4L ～126℃ 1-99min 0.14--0.165Mpa |
|  | 水浴锅 水槽 |  |  |
| 882 | 电热恒温震荡水槽 | DKZ-1 | 尺寸：440×300×240；37～65°C电脑控温频率无级可调不锈钢内胆 |
| 883 | 超级恒温水槽 | YJ501 | φ328x213mm,数显,不锈钢内胆,水循环37～100°C |
| 885 | 恒温玻璃水浴 | 76－I | φ300x300mm,室温＋5～95°C |
| 886 | 恒温水浴器 | HSQ10 | 常温～90°C（水质）常温～200℃（油质）容积；10L 3位LED数显 |
| 887 | 恒温水浴器 | HSQ3 | 常温～90°C（水质）常温～200℃（油质）容积；3L 3位LED数显 |
| 888 | 电热恒温水浴锅 | HHS11-1 | 单列单孔,工作尺寸:46x40x28(cm),功率:0.5kw |
| 889 | 电热恒温水浴锅 | HHS11-2 | 单列双孔,不锈钢内胆,铟刚棒控温,温度范围;37～100°C |
| 890 | 电热恒温水浴锅 | HHS11-4 | 单列四孔,不锈钢内胆,铟刚棒控温,温度范围;37～100°C |
| 891 | 电热恒温水浴锅 | HHS11-6 | 单列双六孔,不锈钢内胆,铟刚棒控温,温度范围;37～100°C |
| 892 | 电热恒温水浴锅 | HHS11-8 | 单列八孔,不锈钢内胆,铟刚棒控温,温度范围;37～100°C |
| 893 | 电热恒温水浴锅 | HHS21-4 | 双列四孔,不锈钢内胆,铟刚棒控温,温度范围;37～100°C |
| 894 | 电热恒温水浴锅 | HHS21-6 | 双列六孔,不锈钢内胆,铟刚棒控温,温度范围;37～100°C |
| 895 | 电热恒温水浴锅 | HHS21-8 | 双列八孔,不锈钢内胆,铟刚棒控温,温度范围;37～100°C |
| 896 | 电热恒温三用水箱 | SHHW21.600 | 不锈钢内胆,温度范围;37～100°C |
| 897 | 电热恒温水槽 | DK-8A | 工作尺寸：450×300×190不锈钢内胆, |
| 898 | 低温恒温槽 | DKB-1906 | 电脑控温,5～99°C不锈钢内胆水泵循环压缩机延烧时压力保护 |
| 899 | 低温恒温槽 | DKB-2215 | 电脑控温,-20～99°C不锈钢内胆水泵循环压缩机延烧时压力保护 |
| 900 | 电热恒温油槽 | DKU-2 | 工作尺寸：250×200×200；50～200°C电脑控温不锈钢内胆 |
| 901 | 电热恒温油槽 | DKU-30 | 工作尺寸：260×250×200；50～300°C电脑控温不锈钢内胆 |
|  | 培养箱 干燥箱 烘箱 | 电阻炉 |  |
| 903 | 生化培养箱（双制式冷暖温控） | SPX-80 | 尺寸：400×400×510；电脑控温5～50°C外门带观察窗 |
| 904 | 生化培养箱（双制式冷暖温控） | SPX-300 | 尺寸：500×570×1240；电脑控温5～50°C外门带观察窗 |
| 905 | 生化培养箱（双制式冷暖温控） | SPX-80B | 尺寸：400×400×510；电脑控温5～50°C外门带观察窗 不锈钢内胆 |
| 906 | 生化培养箱（双制式冷暖温控） | SPX-300B | 尺寸：500×570×1240；电脑控温5～50°C外门带观察窗 不锈钢内胆 |
| 907 | 低温生化培养箱 | SHP-1500 | 尺寸：450×500×650；电脑控温-10～50°C数显 压缩机延烧时压力保护 |
| 908 | 二氧化碳细胞培养箱 | WJ-2 | 尺寸：400×400×500数显控温3～60°C 不锈钢内胆 |
| 909 | 厌养培养箱 | YQX-1 | 尺寸：920×600×650数显控温3～60°C 形成厌养时间≤1小时 |
| 910 | 霉菌培养箱(双制式冷暖温控） | MJ160 | 尺寸：520×370×840；电脑控温5～50°C外门带观察窗 数显 |
| 911 | 霉菌培养箱(双制式冷暖温控） | MJ-180B-Ⅱ | 520×370×940；电脑控温5～50°C外门带观察窗 数显不锈钢内胆 湿度控制显示 |
| 912 | 光照培养箱(双制式冷暖温控） | SPX-150-GB | 520×370×840；电脑控温5～50°C 数显不锈钢内胆 湿度控制显示 光照度≥3000Lx |
| 913 | 药品冷藏箱(双制式冷暖温控） | YLX-200B | 420×881×400；控温2～18°C 不锈钢内胆 带超温报警 |
| 914 | 程控人工气候箱 | RQH-350 | 600×550×1000,温度5～45°C湿度50～95%RH 光照度＞1200Lx |
| 915 | 震荡培养箱 | ZDP-250 | 250升 控温5～65°C 震荡频率无级可调 |
| 916 | 电热恒温培养箱 | DNP-9082 | 400×400×500；电脑控温5～65°C数显 不锈钢内胆 隔水式加热方式 |
| 917 | 生化系列培养箱 | JPX-80 | 功率:0.44kw,工作尺寸:402 x50(cm) |
| 918 | 恒温恒湿箱 | HWS-400 | 600×650×1000,温度5～50°C湿度50～95%RH 电脑控温 数显不锈钢内胆 |
| 919 | 恒温恒湿箱 | HWS-150 | 450×500×650,温度5～50°C湿度50～95%RH电脑控温 数显不锈钢内胆 |
| 920 | 远红外快速干燥箱 | YHG-300BS | 300×300×350电脑控温50～300°C 数显不锈钢胆 远红外电热板加热 |
| 921 | 台式电脑恒温鼓风干燥箱 | DHG-9023A | 尺寸：300×280×280电脑控温+10～200°C 数显不锈钢内胆数字定时6天 |
| 922 | 台式电脑恒温鼓风干燥箱 | DHG-9203A | 尺寸：600×550×600电脑控温+10～200°C 数显不锈钢内胆数字定时6天 |
| 923 | 电脑恒温鼓风干燥箱 | DHG-9036A | 尺寸：300×300×350电脑控温+50～300°C 数显不锈钢内胆数字定时带观察窗 |
| 924 | 电脑恒温鼓风干燥箱 | DHG-9626A | 尺寸：800×600×1300电脑控温+50～300°C 数显不锈钢内胆数字定时带观察窗 |
| 925 | 立式电脑恒温鼓风干燥箱 | GZX-DH300 | 尺寸：300×300×350电脑控温+50～200°C 数显不锈钢内胆 |
| 926 | 立式电脑恒温鼓风干燥箱 | GZX-DH400 | 尺寸：400×400×450电脑控温+50～200°C 数显不锈钢内胆 |
| 927 | 真空干燥箱 | DZF-6020 | 尺寸：300×300×275电脑控温+10～200°C 数显不锈钢内胆双层钢化玻璃门 |
| 928 | 真空干燥箱 | DZF-6210 | 尺寸：560×590×640电脑控温+50～250°C 数显不锈钢内胆双层钢化防弹玻璃门 |
| 929 | 真空干燥箱 | DZ-88350 | 圆形,功率0.44kw,工作尺寸:φ35x35(cm) |
| 930 | 真空干燥箱 | DZF-1 | 方形,功率1.44kw,工作尺寸:42x35x37(cm) |
| 931 | 电热真空干燥箱 | ZK-82A | 数显,控温保护,钢化玻璃门 |
| 932 | 电热恒温干燥箱（202） | 202-1-BS | 尺寸：450×450×350电脑控温+50～300°C 数显不锈钢内胆 |
| 933 | 电热恒温干燥箱（202）数显式 | 202-0-S | 尺寸：350×350×350电脑控温+50～300°C 数显 |
| 934 | 电热恒温干燥箱（202）棒调式 | 202-0 | 尺寸：350×350×350铟钢棒控温+50～300°C |
| 935 | 鼓风干燥箱（101）数显不锈钢内胆 | 101-0-BS | 尺寸：450×450×350电脑控温+50～300°C 数显不锈钢内胆 |
| 936 | 鼓风干燥箱（101）数显式 | 101-0-S | 尺寸：350×350×350电脑控温+50～300°C 数显 |
| 937 | 鼓风干燥箱（101）棒调式 | 101-0 | 尺寸：350×350×350铟钢棒控温+50～300°C |
| 938 | 电热恒温干燥箱 | 202-0-BS | 数显,功率1.6kw,工作尺寸:352 x35(cm) |
| 939 | 电热恒温干燥箱 | 202-0-S | 数显,功率1.6kw,工作尺寸:352 x35(cm) |
| 940 | 胶片箱 | XJG | 尺寸：590×370×570 室 温+5～70°C 可同时干燥18张胶片 |
| 941 | 烘 箱 | UTX6 | 尺寸：408×334×459 控温50～250°C 德国原装 |
| 942 | 烘 箱 | UTX20 | 尺寸：610×514×672 控温50～250°C 德国原装 |
| 943 | 高温箱 | GZX-GW- | 尺寸：550×550×450电脑控温+50～500°C 数显不锈钢内胆 |
| 944 | 理化箱（电焊条烘 箱） | LG-50 | 尺寸：400×400×350电脑控温+50～200°C 数显外门带观察窗 |
| 945 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 功率:4kw,工作尺寸:300x200x120(mm),最高温1000°C,数显控温 |
| 946 | 管式电阻炉 | SK2-4-10 | 功率:4kw,工作尺寸:φ60x100(mm) |
| 947 | 坩锅电阻炉 | SG2-1.5-10 | 功率:1.5kw,工作尺寸:φ10x15(cm) |
| 948 | 单管定碳炉 | SRJK-2-13D | 功率:2kw,工作尺寸:200x20(mm),工作温度1300°C, |
| 949 | 双管定碳炉 | SRJK-2.5-13D | 功率:2kw,工作尺寸:200x20(mm),工作温度1300°C, |
| 950 | 温度控制台 | 3-4KW | ,外径尺寸:480x360x220(mm)工作温度1000°C,工作电压：220V |
| 951 | 温度控制台 | 2-4KW | ,外径尺寸:480x360x220(mm)工作温度1600°C,工作电压：220V |
| 952 | 温度控制台 | 12KW | ,外径尺寸:480x360x220(mm)工作温度1000°C,工作电压：380V |
| 953 | 箱式电阻炉 | SSX2-8-16 | 功率:8kw,工作尺寸:300x150x120(mm),工作温度1600°C,配控制台 |
|  | 净化工作台 |  |  |
| 955 | 单人垂直 净化工作台 | 875B | 工作室尺寸：700×875×460；电压220V；功率0.33kw |
| 956 | 单人水平 净化工作台 | SW-CJ-1B | 工作室尺寸：480×825×575；电压220V；功率0.33kw |
| 957 | 双人水平 净化工作台 | SW-CJ-1C | 工作室尺寸：480×1680×600；电压220V；功率0.8kw |
| 958 | 单人垂直双面 净化工作台 | 875B-1 | 工作室尺寸：700×875×460；电压220V；功率0.33kw |
| 959 | 双人水平双面 净化工作台 | 1450A-1 | 工作室尺寸：700×460×1450；电压220V；功率0.6kw |
| 960 | 超净工作台 ZHJH- | 1109 | 洁净等级;100级@≧0.5um风速;0.3-0.6m/s可调;照度≧300lx噪音＜62dB |
| 961 | 超净工作台 ZHJH- | 1112 | 洁净等级;100级@≧0.5um风速;0.3-0.6m/s可调;照度≧300lx噪音＜62dB |
| 962 | 超净工作台 ZHJH- | 1115 | 洁净等级;100级@≧0.5um风速;0.3-0.6m/s可调;照度≧300lx噪音＜62dB |
| 963 | 超净工作台 ZHJH- | 1209 | 洁净等级;100级@≧0.5um风速;0.3-0.6m/s可调;照度≧300lx噪音＜62dB |
| 964 | 超净工作台 ZHJH- | 1214 | 洁净等级;100级@≧0.5um风速;0.3-0.6m/s可调;照度≧300lx噪音＜62dB |
| 965 | 实验医用型超净工作台 | DL-CJ-1F | 等级;100级@≧0.5um风速;0.3-0.6m/s可调;照度≧300lx菌落数;≤0.5个/皿.时 |
| 966 | 高性能无菌实验台 | DL-CJ-1N | 等级;100级@≧0.5um风速;0.3-0.6m/s可调;照度≧300lx菌落数;≤0.5个/皿.时 |
|  | 实 验 箱 系 列 |  |  |
| 968 | Z-系列低温调温调湿实验箱 | SETH-Z-020L | （采用绿色环保制冷剂) -40～+150°C /30-98%RH 容量225L |
| 969 | Z-系列超低温调温实验箱 | SET-Z-010U | （采用绿色环保制冷剂) -70～+150°C /30-98%RH 容量225L |
| 970 | 快速温度变化实验箱 | SET-Z-080UJ | （采用绿色环保制冷剂) -70～+150°C 容量800L |
| 971 | Z系列超低温调温调湿实验箱 | SETH-Z-030U | （采用绿色环保制冷剂) -70～+150°C /30-98%RH 容量306L |
| 972 | Z-系列调温实验箱 | SET-Z-010 | （采用绿色环保制冷剂）-20～+150°C AC380v 容量120L |
| 973 | Z-系列调温实验箱 | SET-Z-020 | （采用绿色环保制冷剂）-20～+150°C AC380v 容量225L |
| 974 | Z-系列调温实验箱 | SET-Z-030 | （采用绿色环保制冷剂）-20～+150°C AC380v 容量306L |
| 975 | Z-系列调温实验箱 | SET-Z-030 | （采用绿色环保制冷剂）-20～+150°C AC380v 容量306L |
| 976 | Z-系列调温实验箱 | SET-Z-040 | （采用绿色环保制冷剂）-20～+150°C AC380v 容量408L |
| 977 | Z-系列调温实验箱 | SET-Z-100 | （采用绿色环保制冷剂）-20～+150°C AC380v 容量1000L |
| 978 | Z-系列调温调湿实验箱 | SETH-Z-020 | （采用绿色环保制冷剂) -20～+150°C /30-98%RH 容量225L |
| 979 | Z-系列低温调温实验箱 | SET-Z-010L | （采用绿色环保制冷剂）-40～+150°C AC380v内 容量120L |
|  | 离 心 机 |  |  |
| 981 | 低速台式离心机 | KA-1000 | （日本）4000转/分 角 式 15ml×8 |
| 982 | 高速台式离心机 | TGL-16GB | 12000转/分 角 式 2ml×24 0.5ml×48 |
| 983 | 电动离心沉淀机 | 800 | 容量6×15ml （6支试管） 转速500-4000转/分 |
| 984 | 电动离心沉淀机 | 800-2 | 容量12×15ml （12支试管） 转速500-4000转/分 |
|  | 真空泵系列 |  |  |
| 986 | 循环水真空泵 | ZKJ-1 | 真空度0.098Mpa 气嘴数2个头 单嘴抽气量10L/min 220v370w 20kg |
| 987 | 循环水真空泵 | ZKJ-2 | 真空度0.098Mpa 气嘴数3个头 单嘴抽气量10L/min 220v370w 21kg |
| 988 | 循环水真空泵 | ZKJ-3 | 真空度0.098Mpa 气嘴数4个头 单嘴抽气量10L/min 220v370w 23kg |
| 989 | 旋片式真空泵 | 2ZX-0.25 | 极限压力：6.7Pa；抽气速率；0.25l/s；功率；0.12kw |
| 990 | 旋片式真空泵 | 2ZX-0.5 | 极限压力：6.7*0.1Pa；抽气速率；0.5L/s；功率；0.18kw |
| 991 | 旋片式真空泵 | 2ZX-1 | 极限压力：6.7*0.01Pa；抽气速率；1L/s；功率；0.25kw |
| 992 | 旋片式真空泵 | 2ZX-2 | 极限压力：6.7*0.01Pa；抽气速率；2L/s；功率；0.37kw |
| 993 | 旋片式真空泵 | 2ZX-4 | 极限压力：6.7*0.01Pa；抽气速率；4L/s；功率；0.55kw |
| 994 | 溶剂过滤器 | WR-200Ⅰ | 真空压力≥0.082Mpa 转数1500转/分 流量1200ml/min 5.5kg |
| 995 | 分体式超声波清洗器 | KQ-250 | 300×240×150mm 40Khz （江苏） |
| 996 | DNA基因扩增仪 | DTC-3C | LCD数字显示16位微机智能式 记忆200个-3～+100℃ AC220v |
| 997 | 电动高速组织捣碎机 | DS-1 | 功率200w 转速 8000、12000转/分 二档速度 |
| 998 | 自动部分收集器系列 | BS-100A | 外型尺寸260×250×340 收集试管100支-160支每支容量100ml-5ml不等 |
| 999 | 测色色差计 | NC9801 | 光学：0/d，照明体：D65，积分球：φ60，测量领域：12mm |
| 1000 | 白度仪 | WSB-L | 测量范围：0~120，照明方式：45/0，峰值波长：457nm,稳定性±0.2重复性0.3 |
| 1001 | 光电雾度仪 | WGW | 雾度范围：0~30%，透光率范围：0~100%，重复性：雾度0.2%，透光率0.5% |
| 1002 | 透光率雾度测定仪 | WGT-S | 透光率：0~100.0%/≤1%，雾度：0~30.0% |
| 1003 | 织物密度镜 | 511B | 放大倍数10倍,20倍,分度值:1mm |
| 1004 | 多用途电子湿度计 | XSD-1 | 测量范围:5～45%,分两个量程:1.5～16%/1.15～45%,精度:1％ |
| 1005 | 温湿度计（电子钟） | ZJ1-2 | 温度:35°C～45°C/1°C,湿度:30%～100%/5%RH（周、日记两用） |
| 1006 | 便携式数字温湿度仪 | FYTH-1 | 温度:-10°C～50°C/0.5°C,湿度:0～95%/3%RH |
| 1007 | 甲醛测定仪 | 101S | 测量范围:0.00－0.20mg/10L(气体）/0.00～0.30mg/L(液体）,0.00～0.30mg/Kg(固体）,精度:≤5％ |
| 1008 | 流体麦氏真空计 | PM-4 | 0.1Pa～650Pa,便携式 |
| 1009 | 组合麦氏真空计 | PM-2 | 0.1Pa～10KPa,便携式 |
| 1010 | 麦氏真空规 | PM-5 | 0.13~133.322Pa |
| 1011 | U型压力真空计 | PM-U | 0~16KP a,全封闭式 |
| 1012 | U型压力真空计 | PM-U | 0～15KPa,2.5级 |
| 1013 | 新一代氨基酸自动分析仪 | A100 | 德国进口 资料备索 |
| 1014 | 自控发酵罐 | BIOF-2005L | 全容量5L，工作容量4L，多参数自控 在位灭菌 |
| 1015 | 自控发酵罐 | BIOF-2020S | 全容量15L，工作容量11L，多参数自控 在位灭菌 |
| 1016 | 自控发酵罐 | BIOF-2010 | 全容量10L，工作容量7L，多参数自控 在位灭菌 |
| 1017 | 纤维咽喉镜 | XH-2 |  |
| 1018 | 纤维结肠镜 | CS-60 |  |
| 1019 | 纤维胆道镜 | CHS-1 |  |
| 1020 | 纤维膀胱镜 | CYS-1 |  |
| 1021 | 关节镜 | YG-1 |  |
| 1022 | 腹腔手术镜 | FS-2 |  |
| 1023 | 全防水纤维上消化道内窥镜 | GIS-WP98 |  |
| 1024 | 纤维上消化道内窥镜 | GIS-98 |  |
| 1025 | 手术显微镜 （立式） | SXP-1C |  |
| 1026 | 耳鼻喉手术显微镜 | SXE-1 |  |
| 1027 | 双人双目手术显微镜 | GX-3 |  |
| 1028 | 头戴式手术显微镜 | FA3 | 进口 |
|  | 药 检 仪 器 |  |  |
| 1030 | 微机热源测温仪 | WRY-C | 符合中国药典2000版 |
| 1031 | 六杯药物溶出度仪 | RCZ-6C | 符合中国药典2000版 |
| 1032 | 六杯药物溶出度仪 | RCZ-6B | 符合中国药典2000版 |
| 1033 | 中津杯 |  | 符合中国药典2000版 |
| 1034 | 沈降蓝 |  | 符合中国药典2000版 |
|  | 产品名称 | 型号 | 规 格 |
| 1036 | 单杯药物溶出度仪 | RCZ-1 |  |
| 1037 | 崩解时限测定仪 | LB-2B | 符合中国药典2000版 |
| 1038 | 崩解时限测定仪 | LB-2C | 符合中国药典2000版 |
| 1039 | 崩解时限测定仪 | LB-3C | 符合中国药典2000版 |
| 1040 | 片剂脆碎度测定仪 | CJY-300B |  |
| 1041 | 澄明度测定仪 | SC-4000B |  |
| 1042 | 片剂四用测定仪 | 78X-2 |  |
| 1043 | 片剂硬度测定仪 | YPD-200C |  |
| 1044 | 片剂硬度计 | YPJ-200B |  |
| 1045 | 硬度计 | YPJ-200A |  |
| 1046 | 多功能测厚仪 | HC-10 |  |
| 1047 | 精密恒温水浴槽 | WHY-1 | 微机热源专用 |
| 1048 | 药物透皮扩散试验仪 | RYJ-6A | 新产品 |
| 1049 | 小杯法 | XB-250 |  |
| 1050 | 药物光照试验仪 | CZ-5000A | 新产品 |
| 1051 | 包衣机 | BY-300 |  |
| 1052 | 小型包衣机 | XT-86型 |  |
| 1053 | 透皮贴片法 | TRP-92 |  |
| 1054 | 栓剂崩解蓝 |  | 符合中国药典2000版 |
| 1055 | 重金属（第四法） |  | 符合中国药典2000版 |
| 1056 | 智能溶出实验仪 | ZRS-8G | 新产品、引进美国技术 |
| 1057 | 智能药物溶出仪 | RCZ-8A |  |
| 1058 | 智能药物溶出仪 | D-800 | 远销美国 |
| 1059 | 溶出仪自动取样系统 | RZQ-8A | 蠕动泵 取样器 溶出仪 |
| 1060 | 药品溶出自动分析检测系统 | ADUV8 |  |
| 1061 | 小杯小浆专用配件 | XB-1 | 专利产品 |
| 1062 | 小杯小浆专用配件 | 配D-800 |  |
| 1063 | 智能硬度仪 | YD-20 |  |
| 1064 | 细菌内毒素测定仪 | BET-16 | 品牌微机 |
| 1065 | 细菌内毒素测定仪 | BET-32 | 国家级新产品（品牌微机） |
| 1066 | 细菌内毒素测定仪 | BET-72 | 品牌微机 |
| 1067 | 细菌内毒素测定仪 | BET-40 | 专利产品 |
| 1068 | 智能热源仪系统 | ZRY-Ⅱ | （品牌微机）带恒温水浴槽 |
| 1069 | 恒温水浴槽 | HW-1 |  |
| 1070 | 智能崩解仪 | ZB-2 |  |
| 1071 | 智能崩解试验仪 | ZBS-6 | 三杯式 |
| 1072 | 智能崩解仪 | ZB-1C | 二杯式 |
| 1073 | 药物熔点仪 | YRT-3 | 数字显示 |
| 1074 | 微粒分析仪 | WJ-2E |  |
| 1075 | 微粒分析仪（光阻法） | GWJ-3 |  |
| 1076 | 微粒分析仪（光阻法） | GWJ-4 |  |
| 1077 | 融变时限检查仪 | RBY-4 | 全自动 |
| 1078 | 澄明度检测仪 | YB-2 | 单面 |
| 1079 | 澄明度检测仪 | YB-3 | 双面 |
| 1080 | 真空恒温干燥箱 | YB-1 | （不带泵） |
| 1081 | 自动旋涡混合器 | ZH-Ⅱ |  |
| 1082 | 脆碎度检查仪 |  |  |
| 1083 | 智能恒温加热仪 | MET-50 | 用于凝胶法鲎试验 |
| 1084 | 标准比色液 |  |  |
| 1085 | 沈降蓝 |  |  |
| 1086 | 网蝶 | 对 |  |
| 1087 | 药物稳定性检查仪 | WD-A |  |
| 1088 | 药物稳定性检查仪 | WD-B |  |
| 1089 | 简易式冰点渗透压计 | FM-9J |  |
| 1090 | 全自动冰点渗透压计 | FM-8P |  |
| 1091 | 毛细管电泳电化学检测系统 | CE-1 |  |
| 1092 | 毛细管电泳电化学检测仪 | CE-2 |  |
| 1093 | 除菌消毒空气净化器 | KJ-180-TBF |  |
| 1094 | 除菌消毒空气净化计（医用） | KZ-2000-lF |  |
| 1095 | 制冷器 | CL1 | Φ35x180(mm)(冷却器),最低温:－20°C |
| 1096 | 溶剂过滤器 | WR-200Ⅰ | 真空压力≥0.082Mpa 转数1500转/分 流量1200ml/min 5.5kg |
| 1097 | DNA基因扩增仪 | DTC-3C | LCD数字显示16位微机智能式 记忆200个-3～+100℃ AC220v |
| 1098 |  |  |  |
| 1099 |  |  |  |
| 1100 |  |  |  |
| 1101 |  |  |  |
| 1102 |  |  |  |
| 1103 |  |  |  |
| 1104 |  |  |  |
| 1105 |  |  |  |
| 1106 |  |  |  |
| 1107 |  |  |  |
| 1108 |  |  |  |
| 1109 |  |  |  |
| 1110 |  |  |  |
| 1111 |  |  |  |
| 1112 |  |  |  |